Муниципальное казенное учреждение

«Управление Метро Ростова»
	
	УТВЕРЖДАЮ

Начальник

МКУ «Управление Метро

Ростова» 

__________ М.А. Тлепцеришев

«____»_______________20__г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на размещение заказа на выполнение работ
по разработке проектной документации по объекту:

«Первая линия Ростовского метрополитена (1  этап строительства)»

Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»                           

город Ростов-на-Дону

Содержание

	1
	Предмет конкурса и порядок проведения конкурса
	3

	2
	Требования к участникам размещения заказа
	4

	3
	Порядок предоставления конкурсной документации 
	5

	4
	Разъяснение положений конкурсной документации
	5

	5
	Внесение изменений в конкурсную документацию
	5

	6
	Отказ от проведения конкурса
	6

	7
	Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе
	6

	8
	Подача заявок на участие в конкурсе
	8

	9
	Изменение или отзыв заявок на участие в конкурсе
	9

	10
	Обеспечение заявок на участие в конкурсе
	10

	11
	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
	11

	12
	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
	12

	13
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
	14

	14
	Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
	14

	15
	Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса
	15

	16
	Обеспечение контракта
	17

	17
	Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа
	18

	
	Информационная карта конкурсной документации
	19

	
	Приложение № 1 к конкурсной документации – Форма заявки на участие в открытом конкурсе
	32


	
	Приложение 1 к заявке - Сведения об участнике размещения заказа
	34

	
	Приложение 2 к заявке – Сведения о качестве работ
Приложение 3 к заявке – Сведения о сроке выполнения работ         
	35
37

	
	Приложение № 2 к конкурсной документации -  Проект муниципального контракта

Приложение 1 к проекту муниципального контракта –задание на проектирование
Приложение 2 к проекту муниципального контракта –

график производства работ

Приложение 3 к проекту муниципального контракта –

Расчет твердой договорной цены контракта

(смета на проектно-изыскательские работы)
	38
45
60
61

	
	Приложение № 3 к конкурсной документации – Техническая часть конкурсной документации

Приложение 1 к технической части конкурсной документации – Задание на проектирование
Приложение 2 к технической части конкурсной документации – Расчет начальной (максимальной) цены контракта
	62
62
77


Общие положения.
1. Предмет конкурса и порядок проведения конкурса
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательного и исполнительного органов Ростовской области, представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону.
1.2. Муниципальный заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление Метро Ростова» (далее – Заказчик).

 1.3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактное лицо, контактный телефон Заказчика, факс, официальный сайт Заказчика в сети «Интернет» указаны в Информационной карте настоящей документации о конкурсе (далее – Информационная карта).
1.4. Комиссия по размещению заказа: конкурсная комиссия Заказчика (далее – Комиссия), созданная для осуществления вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к находящимся в информационной системе общего пользования, поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявками на участие в конкурсе (далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе), отбора участников конкурса, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, определения победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.  
1.5. Форма торгов – открытый конкурс.

1.6. Предмет муниципального контракта – выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Первая линия Ростовского метрополитена (1 этап строительства)»
1.7. Объем выполняемых  работ – указано в Информационной карте.
1.8. Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, к сроку и объему предоставления гарантий качества работ, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика указаны в информационной карте.
1.9. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ указаны в Информационной карте.
1.10. Муниципальный контракт (далее – Контракт) – договор, заключенный Заказчиком от имени и в интересах муниципального образования – городского округа города Ростова-на-Дону в целях обеспечения муниципальных нужд.

1.11. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте.

1.12. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией.
1.13. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ указаны в Информационной карте.

1.14. Источник финансирования муниципального заказа указан в Информационной карте.

1.15. Порядок формирования цены Контракта (с учетом или без учета уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей) указан в Информационной карте.
1.16. Валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов за выполнение работ,  указана в Информационной карте.

1.18. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
1.19. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением Контракта.

1.20. Заказчик не предоставляет преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидам.

1.21. Пояснения к отдельным частям настоящей документации, приведенные по тексту в круглых скобках, следует читать во взаимосвязи с поясняемой частью. Поясняемая и поясняющая части являются одной логико-смысловой структурой и по отдельности не применяются.

1.22. Приведенные в настоящей документации перечисления, разделяемые знаком «/» следует понимать как логическую дизъюнкцию, читаемую аналогично союзу «или».
2. Требования к участникам размещения заказа.

2.1. Участники размещения заказа должны соответствовать следующим обязательным требованиям (далее – обязательные требования):

2.1.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии  с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом конкурса;
2.1.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.1.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

2.1.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
2.2. Заказчик  устанавливает в конкурсе требования к участникам размещения заказа:

2.2.1. отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.3. Заказчик не вправе устанавливать иные требования к участникам размещения заказа.

2.4. Обязательные требования, определенные пунктом 2.1. раздела 2 настоящей конкурсной документации, а также требования, определенные пунктом 2.2. раздела 2 настоящей конкурсной документации, указанные Заказчиком в Информационной карте, предъявляются ко всем участникам размещения заказа.

2.5. Заказчик, Комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2  настоящей конкурсной документации, если такое требование установлено Заказчиком. Заказчик, Комиссия вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 2.1.2 – 2.1.4 пункта 2.1. раздела 2.  настоящей конкурсной документации. При этом Заказчик, Комиссия не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанности подтверждать соответствие данным требованиям.

2.6. Участник размещения заказа имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своего представителя. Полномочия представителя участника размещения заказа подтверждается доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

3. Порядок предоставления конкурсной документации.

3.1. Со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации  в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу документацию о конкурсе в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.
3.2. Документация о конкурсе предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа по месту нахождения Заказчика, без взимания платы.

3.3. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса не допускается.

3.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в письменной форме или в форме электронного документа по заявлению заинтересованного лица.

3.5. В случае нарушения вышеуказанных требований конкурс может быть признан недействительным в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4. Разъяснение положений конкурсной документации.

4.1. Любой участник размещения заказа вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

4.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации,  если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.3. Даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации указаны в Информационной карте.
4.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 
4.5. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 
5. Внесение изменений в конкурсную документацию. 
5.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. 
5.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком, в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 

5.3. В течение двух рабочих дней Заказчик направляет изменения в конкурсную документацию заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в  конкурсную документацию  до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать  дней.

5.4. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте.
5.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если указанные участники размещения заказа не ознакомились с изменениями, внесенными в конкурсную документацию,  опубликованными надлежащим образом.

6. Отказ от проведения конкурса.

6.1. Заказчик,  разместивший на официальном сайте извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
6.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 
6.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются
(в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
6.4. Если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса путем перечисления  денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения заказа.

7. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе.
7.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа.  На конверте с заявкой на участие в конкурсе указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе __________». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

7.1.1. Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа подается:
-в форме электронного сообщения с использованием электронной почты (электронного письма), отправленного участником размещения заказа на электронный адрес: metro@rostov-gorod.ru;
-дата подачи заявки в форме электронного документа определяется по времени доставки письма на электронный адрес Заказчика. Время доставки определяется по значению поля «Получено» для электронного письма заявки в обозревателе электронной почты на рабочем месте представителя Заказчика. Если экранная форма обозревателя не содержит поля «Получено» и невозможно обеспечить его представление или возникают разногласия в определении времени доставки, время доставки определяется как наибольшее из значений полей Date, Recived в тексте электронного письма;
-электронный документ должен быть подписан электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.
-заявка в форме электронного документа должна содержать сведения об удостоверяющем центре, на котором Заказчик может получить сертификат ключа подписи, содержащий открытый ключ для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе заявки. Эти сведения должны быть достаточными для самостоятельного получения представителем Заказчика, не обладающим специальными техническими знаниями, указанного сертификата через Интернет. Сертификат должен быть действующим на момент проверки, электронная подпись должна быть использована в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи;
-если подлинность электронной подписи не подтверждена, или использование подписи не соответствует сведениям, указанным в сертификате ключа подписи, или срок действия сертификата истек на дату подачи заявки или дата подачи заявки больше срока, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, заявка в форме электронного документа не принимается.
7.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

7.2.1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом  заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель)). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо,  заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.
д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

7.2.2. предложение  о  качестве работ и иные предложения об условиях исполнения контракта в т.ч. предложение  о  цене контракта.
7.2.3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящей конкурсной документации:

– копия свидетельства СРО на осуществление следующей функции, с отметкой о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ, согласно Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011): «II. Виды работ по подготовке проектной документации. Пункт 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».
При этом стоимость работ на право заключить муниципальный контракт по осуществлению организации подготовки проектной документации объекта капитального строительства, указанная в представленном свидетельстве СРО, должна соответствовать требованиям части 6 статьи 55.16 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и быть не менее цены контракта, предложенной участником конкурса (требование установлено частями 4, 5 статьи 48, частью 1.1 статьи 55.8, частью 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
– копия действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

7.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах 2.1.2 – 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящей конкурсной документации.

7.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов,  быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования, за исключением предусмотренных настоящим пунктом требований  к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не являются основание для отказа в допуске к участию в конкурсе.
7.5.Требовать от участника размещения заказа иное, за исключением предусмотренных абзацами «а» - «в», «д» и «е» подпункта 7.2.1 и подпунктами 7.2.2 – 7.2.3 пункта 7.2 раздела 7 настоящей конкурсной документации документов и сведений, не допускается. Не допускается требовать от участника размещения заказа предоставление оригиналов документов. 
7.6. Предоставленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

7.7. Заявка на участие в конкурсе и приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

8. Подача заявок на участие в конкурсе.

8.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной в настоящей конкурсной документации.
8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

8.3. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Должностные лица Заказчика, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с разделом 11 настоящей конкурсной документации.
8.4. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе указаны в Информационной карте. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствии с пунктом 11.6.раздела 11 настоящей конкурсной документации.
8.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

8.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации,  регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками  на участие в конкурсе.
8.7. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и времени его получения.
8.8. Отказ в приеме конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказ, не допускается. 
8.9. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Изменение или отзыв заявок на участие в конкурсе.

9.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или  отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

9.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указываются предмет открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, и первоначальный регистрационный номер заявки следующим образом: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе  ___________.  Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе ____».
9.3. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта аналогично порядку, установленному для регистрации заявок на участие в конкурсе.

9.4. Заявка на участие в конкурсе отзывается в следующем порядке:

- участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об  отзыве заявки на участие  в конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку;
- в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указывается предмет конкурса, регистрационный номер заявки на участие  в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе;

- уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе скрепляется печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписывается участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

9.5. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в настоящей конкурсной документации. 

9.6. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе порядке, установленном разделом 8 настоящей конкурсной документации.

9.7. При получении уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе Заказчик сравнивает регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, указанный в заявке на участие в конкурсе и в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие  в конкурсе, которая отозвана.
9.8. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе, в отношении которой поступило уведомление об отзыве, отражается в акте, подписываемом Заказчиком и представителем юридического лица участника размещения заказа, представителем либо физическим лицом участником размещения заказа.

9.9. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным выше, и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке.
9.10. Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.

9.11. Заявки на участие  в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются неподанными.

9.12. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

10. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.

10.1. Заказчиком  устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

10.2. Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств указаны в Информационной карте.

10.4. Перечисление участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежных поручением или копией такого поручения.

10.5. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежного поручения или копии такого поручения) участнику размещения заказа, подавшем соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 12.4 раздела 12 настоящей конкурсной документации.

11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11.1. Место, дата и время вскрытия  конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе указаны в извещении о проведении конкурса и Информационной карте.

11.2. Публично  в день, во время и в месте, указанные в извещении о  проведении открытого конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие  в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

11.3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронным документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один день. 

11.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
11.5. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации участников размещения заказа, представителей участников размещения заказа, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11.6. В день вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, Комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
11.7. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

11.8.  В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

11.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе.
11.10. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения Контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
11.11. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, подписываемый всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных  документов заявкам на участие в конкурсе, размещаемый Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
11.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, а в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

11.13. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе информация об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться на официальном сайте.

11.14. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

11.15. Участник  размещения заказа (представитель участника размещения заказа), присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие  в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

11.16. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются  (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.

12.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в разделе 2 настоящей конкурсной документации.
12.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

12.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 12.4 раздела 12 настоящей конкурсной документации.

12.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается Комиссией к участию в конкурсе в случае:
а) непредоставления документов,  определенных пунктом 7.2. раздела 7 настоящей конкурсной документации (за исключением абзаца «г» подпункта 7.2.1 пункта 7.2 раздела 7 настоящей конкурсной документации) либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ. 
б) несоответствия требованиям, установленным в п. 2.1. раздела 2 настоящей конкурсной документации;

в) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

г) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в заявке предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта. 
12.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 12.4 раздела 12 настоящей конкурсной документации случаев, не допускается. 
12.6. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам,    сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
12.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся  в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 7.2. раздела 7 настоящей конкурсной документации, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять  процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, Комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

12.8. Решение Заказчика,  Комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решения Комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном Законом.
12.9. Допуск Заказчиком, Комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии  с подпунктом 12.4 части 12  настоящей конкурсной документации  не может быть допущен к участию в конкурсе, если Заказчиком,  Комиссией были установлены случаи, указанные в подпункте 12.4  раздела 12 настоящей конкурсной документации, или отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в подпункте 12.4  раздела 12 настоящей конкурсной документации случаев, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.
12.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется Комиссией, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, Заказчиком и размещается Заказчиком на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

12.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанными участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

12.12.В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, подавшем заявку на участие в конкурсе и не допущенном к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

12.13. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. При этом Заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Контракта.
12.14. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие  в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект Контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект Контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом Контракт заключается на условиях и по цене Контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого Контракта не может превышать начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем на одиннадцатый день со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного Контракта, а также обеспечения исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения Контракта. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения Контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
13. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. 

Для определения лучших условий исполнения Контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по критериям оценки заявок на участие в конкурсе приведенным в Информационной карте в порядке, определенном частью 14 настоящей конкурсной документации.
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

14.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными  участниками конкурса.

14.2. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать тридцать дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
14.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены настоящей конкурсной документацией.

14.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Контракта присваивается порядковый номер.
14.5. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Контракта, присваивается первый номер.

14.6. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

14.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

14.8. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком  в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня его подписания..

14.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе возвращаются Заказчиком:

- участниками конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

- победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Контракта;

- участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

14.10. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие  в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса.

14.11. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

14.12. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном Законом.  

15. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса.
15.1. Муниципальный заказ признается размещенным со дня заключения Контракта.

15.2. Контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений Закона и настоящей конкурсной документации.

15.3. Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается Контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. 

15.4. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный настоящей конкурсной документацией для заключения Контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения с победителем либо при уклонении победителя конкурса от заключения Контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников конкурса – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановление деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставление указанным лицам заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 7.2 раздела 7  настоящей конкурсной документации;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.5.  Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявки на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект Контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проекте Контракта, приложенный к настоящей конкурсной документации.
15.6. Победитель конкурса должен подписать и вернуть Заказчику проект Контракта не позднее срока заключения Контракта, установленного в Информационной карте.

15.7. Заказчиком устанавливается требование обеспечения исполнения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указываются в Информационной карте.

15.8. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которой присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный Контракт, переданный ему в установленном порядке, а также обеспечение исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено обеспечение исполнения Контракта, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Контракта. 

15.9. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о принуждении победителя конкурса заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, либо заключить Контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.  Заказчик обязан заключить Контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 15.4 раздела 15 настоящей конкурсной документации. При этом заключение Контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 
В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено конкурсной документацией, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
15.10. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

15.11. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

15.12. В случае, если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

15.13. В случае отказа от заключения Контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 15.4. раздела 15 настоящей конкурсной документации и являющихся основанием для отказа от заключения Контракта, составляется протокол об отказе от заключения Контракта, подписываемый Заказчиком в день составления протокола, размещаемый Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить Контракт.
15.14. В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по такому Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с участником размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя от заключения Контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных настоящей конкурсной документацией. Если до расторжения контракта подрядчиком частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по Контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.
15.15. При заключении и исполнении Контракта изменение условий Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

15.16. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных конкурсной документацией. Оплата выполненных работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема выполненных работ и иных условий исполнения Контракта.

16. Обеспечение контракта.

16.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта в размере 30 %  начальной (максимальной) цены контракта. Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.
В случае выбора участником конкурса способа обеспечения исполнения муниципального контракта в виде передачи в залог денежных средств муниципальный контракт заключается после перечисления денежных средств на счет Заказчика по нижеприведенным реквизитам 

Получатель: Управление  Федерального казначейства по Ростовской области (МКУ «Управление Метро Ростова», л/сч. 05583157610) ИНН 6164284715, КПП 616301001, Банк получателя: Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Ростов-на-Дону), БИК 046015001, р/сч 40302810160153001104.

Обеспечение исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии предоставляется на срок полного выполнения работ по Контракту плюс 6 месяцев.

В случае если обеспечением исполнения контракта является безотзывная банковская гарантия:
· безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

· в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной настоящей конкурсной документацией;

· безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на заключаемый Контракт, включая указание на стороны настоящего Контракта, название предмета Контракта и ссылки на основание заключения Контракта, указываемые в преамбуле Контракта;

· безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

· безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения Контракта должна быть выдана на срок с момента заключения до полного выполнения работ по Контракту плюс 6 месяцев, исключительно банком или иной кредитной организацией.

В случае если обеспечением исполнения контракта является передача заказчику в залог денежных средств:
денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего Контракта в качестве залога, должны быть перечислены в полном размере, на счет Заказчика.
17. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа.

Действия (бездействие) заказчика Комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
I. Информационная карта конкурсной документации
Информационная карта конкурсной документации (конкретные условия проведения конкурса) – является неотъемлемой частью настоящей документации и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе. В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе, форм и приложений конкурсной документации и положениями информационной карты конкурсной документации последняя имеет преобладающую силу.
	Пункты инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе
	Наименование

	1.1.
	Муниципальный Заказчик: муниципальное казенное учреждение «Управление Метро Ростова» 

Место нахождения муниципального заказчика: 344006, Россия, город Ростов-на-Дону, пр. Соколова,18 лит. К,Л
Почтовый адрес муниципального заказчика: 344006, Россия, город Ростов-на-Дону, пр. Соколова,18 лит. К,Л
Контактное должностное лицо (должность, фамилия, имя, отчество) муниципального заказчика: заместитель начальника МКУ «Управление Метро Ростова» Малявин Алексей Андреевич
Контактный телефон муниципального заказчика:     (863) 250 90 33.

Факс муниципального заказчика: (863) 250-90-08
Официальный сайт муниципального заказчика: http://www.rostov-gorod.ru/?ID=4504

Адрес электронной почты муниципального заказчика:  E-mail: metro@rostov-gorod.ru

	1.5.
	Форма торгов: открытый конкурс

	1.6.
	Предмет контракта: выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Первая линия Ростовского метрополитена (1 этап строительства)»

	1.7.
	Объем выполняемых работ.

Подрядная организация выполняет весь комплекс проектно-изыскательских работ, определенный проектом муниципального контракта (Приложение № 2 к конкурсной документации) и технической частью настоящей документации (Приложение № 3 к конкурсной документации).
Результатом работ является проектная документация (включая результаты инженерных изысканий), выполненная в полном объеме, предусмотренном муниципальным контрактом и технической частью настоящей документации.

	1.8.
	Требования, установленные Заказчиком, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика: Проектная документация должна  соответствовать  техническим, экономическим и другим требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления, а также муниципальному контракту (приложение 2 к конкурсной документации) и утвержденному  заданию  на проектирование, размещенному в технической части настоящей документации (приложение 3 к конкурсной документации).

Окончательное заключение о соответствии результата работ требованиям задания на проектирование и требованиям действующих нормативно-правовых актов осуществляется при проведении государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) и проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

	3.2.
	Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу 344006, Россия, город Ростов-на-Дону, пр. Соколова,18 лит. К,Л в письменном виде и/или в виде электронного документа по письменному запросу любого заинтересованного лица, без взимания платы.

	4.3.
	Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации: со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, если указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

	1.14
	Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата работ Подрядчика осуществляется поэтапно, согласно графику производства работ (Приложение №2) и условиям контракта, за каждый из этапов работ. Оплате подлежит 30 (тридцать) процентов стоимости каждого выполненного и принятого этапа работ. Окончательный расчет с Подрядчиком производится после приемки Заказчиком всего предусмотренного объема работ по контракту, в порядке и на условиях, им предусмотренных.

На основании счета, выставленного Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненной работы (этапа работ), Заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней оплачивает работы (этап работ) в соответствии с пунктом 2.3 контракта.

Счет, выставленный после 10 (десятого) числа отчетного месяца, принимается к оплате в следующем месяце.

Подрядчик одновременно с подписанием акта приема-передачи передает счет-фактуру на указанную в акте приема-передачи сумму или указанные в акте выполненные работы.

Оплата затрат Подрядчика по государственной экспертизе проектной документации осуществляется в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2) в пределах суммы соответствующего этапа работ по настоящему контракту на основании представленных Подрядчиком надлежащим образом заверенных: копий договора по государственной экспертизе, документов, подтверждающих оплату такого договора, положительного заключения первичной или повторной государственной экспертизы.

В случае уменьшения стоимости государственной экспертизы проектной документации цена контракта соразмерно уменьшается; Стороны обязаны внести изменения в настоящий контракт посредством заключения дополнительного соглашения в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с даты соответствующего уменьшения стоимости государственной экспертизы.

Оплата повторной и последующих государственных экспертиз проектной документации относится на счет Подрядчика
Окончательный расчет производится по факту получения Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (первичной или повторной), положительного заключения о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства и выдачи проектной документации, откорректированной по результатам государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства.

В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы или отрицательного заключения о достоверности сметной стоимости окончательный расчет осуществляется после получения положительного заключения государственной экспертизы, выданного по результатам проведения повторной государственной экспертизы, положительного заключения о достоверности сметной стоимости и проектной документации, откорректированной по результатам повторной государственной экспертизы и повторной проверки достоверности сметной стоимости.

Величина окончательного расчета определяется как разность между стоимостью выполненных и принятых Заказчиком работ и стоимостью оплаченных Заказчиком работ по контракту.

	1.15
	Источник финансирования муниципального заказа:
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону.

	1.16, 15.17
	Порядок формирования цены контракта:

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.2 раздела 8 контракта. Цена контракта включает в себя вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика, в том числе на сбор исходных данных, согласования, государственную экспертизу, проверку достоверности сметной стоимости, командировочные расходы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке платежными поручениями, путем зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика, по реквизитам, указанным в счете.

	1.17
	Валюта заявки на участие в конкурсе: российский рубль.

	1.9.
	Место, условия и срок выполнения работ: 

Место: Южный Федеральный Округ РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 

Районы: Советский, Железнодорожный, Ленинский, Кировский.

Трасса объекта проходит Советский и Железнодорожный район от района РТЭЦ-2 - вдоль проспекта «Стачки» – через полосу отвода СКЖД; далее Ленинский и Кировский районы – вдоль улицы Большая Садовая до района пересечения с проспектом Ворошиловский.
Срок выполнения работ: со дня заключения контракта в течении количества месяцев, указанных в конкурсной заявке участника конкурса, признанного победителем, или участника конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, но не более 28 месяцев и не менее 20 месяцев.
Условия выполнения работ: работы выполняются в соответствии с заданием на проектирование заказчика (приложение 1 к технической части) из состава технической части (приложение №3 к конкурсной документации).

	1.12
	Начальная (максимальная) цена контракта: 944 635 374 рубля 46 коп.

	
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 

Начальная (максимальная) цена контракта на проектно-изыскательские работы определена сметным расчетом  по справочникам базовых цен на проектные и изыскательские работы, (см. Приложение №2 к технической части (Приложение №3 к конкурсной документации)), получившим заключение о достоверности сметной стоимости ОАО «Центринвестпроект» от 19.05.2014 № 7–2–1–0003–14 с дополнением от 12.08.2014, с учетом коэффициента «безусловной упреждающей экономии» 0,97 согласно положениям пунктов 3.1 приложения к постановлению Правительства РО от 04.10.2012 № 945 «Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог» и приложения к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 18.01.2013 № 28 «Об утверждении Порядка организации финансирования из бюджета города Ростова-на-Дону работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог».

	 2.2.1-2.3.1
	Требования к участникам размещения заказа:

1. Соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Вышеуказанные требования предъявляются ко всем участникам размещения заказа.

	8.4.


	Место подачи заявок на участие в конкурсе: 344006 г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,18 лит. К,Л, 2-й этаж.

Пн.–чт.: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48;

Пт.: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48.

Электронный почтовый адрес для подачи заявок в электронном виде:

metro@rostov-gorod.ru
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «30» декабря 2013 г.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (день и время вскрытия заявок на участие в конкурсе): «21» мая 2015 г., 10 ч.00 м. по московскому времени.

	11.1 раздела 11
	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 

Место: 344006 г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,18 лит. К,Л, 2-й этаж, кабинет начальника учреждения.  

Дата и время: «21» мая 2015 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени.

	7.1. 7.1.1 и 7.5. раздела 7
	Форма и оформление заявки на участие в конкурсе:

- участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа.
- на конверте с заявкой на участие в конкурсе указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе __________».

- участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов,  быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа подается:
-в форме электронного сообщения с использованием электронной почты (электронного
письма), отправленного участником размещения заказа на электронный адрес: metro@rostov-gorod.ru;
- дата подачи заявки в форме электронного документа определяется по времени доставки письма на электронный адрес Заказчика. Время доставки определяется по значению поля «Получено» для электронного письма заявки в обозревателе электронной почты на рабочем месте представителя Заказчика. Если экранная форма обозревателя не содержит поля «Получено» и невозможно обеспечить его представление или возникают разногласия в определении времени доставки, время доставки определяется как наибольшее из значений полей Date, Recived в тексте электронного письма;
- электронный документ должен быть подписан электронной подписью в соответствии действующим законодательством.
- заявка в форме электронного документа должна содержать сведения об удостоверяющем центре, на котором Заказчик может получить сертификат ключа подписи, содержащий открытый ключ для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе заявки. Эти сведения должны быть достаточными для самостоятельного получения представителем Заказчика, не обладающим специальными техническими знаниями, указанного сертификата через Интернет. Сертификат должен быть действующим на момент проверки, электронная подпись должна быть использована в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи;

- если подлинность электронной подписи не подтверждена, или использование подписи не соответствует сведениям, указанным в сертификате ключа подписи, или срок действия сертификата истек на дату подачи заявки или дата подачи заявки больше срока, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, заявка в форме электронного документа не принимается.

	7.2. и 7.3
	Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
- сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом  заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель)). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо,  заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; 
д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

7.2.2. предложение  о  качестве работ и иные предложения об условиях исполнения контракта в т.ч. предложение  о  цене контракта;
7.2.3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящей конкурсной документации:
– копия свидетельства СРО на осуществление следующей функции, с отметкой о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ, согласно Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011): «II. Виды работ по подготовке проектной документации. Пункт 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».
При этом стоимость работ на право заключить муниципальный контракт по осуществлению организации подготовки проектной документации объекта капитального строительства, указанная в представленном свидетельстве СРО, должна соответствовать требованиям части 6 статьи 55.16 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и быть не менее цены контракта, предложенной участником конкурса.
– копия действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

7.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах 2.1.2 – 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящей конкурсной документации.

Язык заявки на участие в конкурсе и всех примечаний к ней: русский

	13
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок с использованием следующих критериев оценки заявок:
а ) цена контракта;
б ) качество работ и квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ,
в) срок выполнения работ.

2.  Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:

Каi – значимость критерия «цена контракта»;

Ксi – значимость критерия «качество работ и квалификация участника конкурса»;
Кfi – значимость критерия «срок выполнения работ».

3. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

Оценка заявок производится на основании критериев оценки и их значимости, указанных в таблице:

Критерий
Значимость критерия, %

Цена контракта

35
Качество работ и  квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ
20
Сроки выполнения работ

45

4. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.  Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.
Rai * Kai + Kci * Rci + Kfi * Rfi
5. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

1. Оценка заявок по критерию «цена контракта».
Rai = А max -   Аi      x 100, 
                Amax
Где:

Rai – рейтинг, присуждаемый – i - й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;

Ai – предложение i – го участника конкурса по цене контракта.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения муниципального контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

2. Оценка заявок по критерию "качество работ и  квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ" 
Показатель

Оценка показателей

Баллы

Опыт завершения в качестве генерального проектировщика выполнения работ по объектам, аналогичным предмету конкурса, включая получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или государственной вневедомственной экспертизы за последние 20 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (аналогичным объектом считается разработка генеральной проектной организацией проекта или проектной документации или технико-экономического обоснования на новое строительство или/и реконструкцию участка линии метрополитена с тремя или более станционными комплексами в составе одного объекта проектирования, по которому получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или государственной вневедомственной экспертизы).

Максимальное количество баллов по настоящему показателю критерия: 30.
При отсутствии объектов или информации по данному показателю

0

Любое количество не аналогичных предмету конкурса объектов

0

Любое количество аналогичных предмету конкурса объектов, не получивших положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или государственной вневедомственной экспертизы 
0
1 аналогичный предмету конкурса объект, получивший положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или государственной вневедомственной экспертизы 

10

2 аналогичных предмету конкурса объектов, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации или государственной вневедомственной экспертизы 
20
3 или более аналогичных предмету конкурса объектов, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации или государственной вневедомственной экспертизы 
30
Общее количество календарных лет, включающее в себя календарные года, в каждом из которых участником размещения заказа в качестве генерального проектировщика было получено не менее одного заключения государственной вневедомственной экспертизы проектов / технико-экономического обоснования и/или заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам метрополитенов и/или их комплексов, за период с 01.01.1995 г. до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
(для подсчета настоящего показателя критерия учитывается каждый календарный год в котором участником размещения заказа в качестве генерального проектировщика было получено не менее одного заключения государственной вневедомственной экспертизы проектов / технико-экономического обоснования и/или заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам метрополитенов и/или их комплексов)
Максимальное количество баллов по настоящему показателю критерия: 15.

При отсутствии документов или информации
по данному показателю

0

Количество календарных лет 

менее 6 (<6)
0

Количество календарных лет 

от 6 (≥6) до 10 (<10)
10
Количество календарных лет 

не менее 10 (≥10)
15
Описание структуры и технологии разработки проектной документации  (включая выполнение инженерных изысканий) по объекту в объеме, предусмотренном заданием на проектирование и технической частью конкурсной документации, а также описание системы качества контроля за разработкой проектной документации (в том числе за выполнением инженерных изысканий)

Максимальное количество баллов по настоящему показателю критерия: 55.
Подробное и логически связанное  описание структуры и технологии разработки проектной документации  (в том числе выполнения инженерных изысканий) по объекту в полном объеме, предусмотренном заданием на проектирование и технической частью конкурсной документации, а также описание системы качества контроля за разработкой проектной документации  (в том числе за выполнением инженерных изысканий)
55

Неподробное и/или логически неполноценное  описание структуры и технологии разработки проектной документации  (в том числе выполнения инженерных изысканий) по объекту в полном объеме, предусмотренном заданием на проектирование и технической частью конкурсной документации, а так же описание системы качества контроля за разработкой проектной документации  (в том числе за выполнением инженерных изысканий)
10

Отсутствие описания структуры и технологии разработки проектной документации  (включая выполнение инженерных изысканий) по объекту в объеме, предусмотренном заданием на проектирование и технической частью конкурсной документации.
0

Описание структуры и технологии разработки проектной документации  (включая выполнение инженерных изысканий) по объекту в объеме меньшем или несоответствующем предусмотренному заданием на проектирование и технической частью конкурсной документации. 
0

Отсутствие описания системы качества контроля за разработкой проектной документации  (включая выполнение инженерных изысканий).
0

Описание системы качества контроля за разработкой проектной документации  (включая выполнение инженерных изысканий) по объекту, в объеме контроля за меньшим или несоответствующим предусмотренному заданием на проектирование и технической частью конкурсной документации объему работ по разработке проектной документации  (включая выполнение инженерных изысканий).
0

Сведения подтверждаются:

По показателю опыта работы – надлежащим образом заверенными копиями положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и/или положительных заключений государственной вневедомственной экспертизы.

По показателю общего количества календарных лет – надлежащим образом заверенными копиями титульных листов положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и/или положительных заключений государственной вневедомственной экспертизы и листов с указанием сведений о генеральном проектировщике по разработке проектов / технико-экономического обоснования / проектной документации на строительство или/и реконструкцию метрополитенов.
В случае отсутствия в составе заявки участника вышеуказанных копий документов, сведения об объектах, общем количестве календарных лет при оценке критерия не учитываются. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ», определяется по формуле:

Rci = Ci1+Ci2+…+Cik,

где:

Rci – рейтинг, присуждаемый i–й заявке по указанному критерию;

Cik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i – й заявке на участие в конкурсе по k – му показателю, где k – количество  установленных показателей.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификация участника конкурса.

Присуждение заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров по степени выгодности производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл.
3. Оценка заявок по критерию «срок выполнения работ».

Для оценки заявок по данному критерию указывается количество месяцев выполнения работ по контракту. Не допускается устанавливать срок (период) исполнения контракта в календарных датах (например: до 30 ноября 2016 года). В случае если срок (период) выполнения работ либо один из сроков (периодов) выполнения работ устанавливаются в календарной дате, такой срок (период) выполнения работ не применяется в целях оценки по критерию «срок выполнения работ».
МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК – 20 месяцев, МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК – 28 месяцев.
Для оценки заявок по указанному критерию разница между максимальным и минимальным сроками (периодами) выполнения работ составляет более 25 процентов максимального срока выполнения работ с даты заключения контракта.
Устанавливается максимальный срок выполнения работ и минимальный срок выполнения работ (в месяцах) с даты заключения контракта, при этом минимальный срок выполнения работ составляет не менее половины максимального срока выполнения работ.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки выполнения работ», определяется по формуле:

Rfi = _F max -   Fi      x 100, 

          F max – F min
где:

Rfi – рейтинг, присуждаемый i–й заявке по указанному критерию;

F max – максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество месяцев) с даты заключения контракта.

      F min – минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество месяцев) с даты заключения контракта.
Fi – предложение, содержащиеся в i-той заявке по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество месяцев) с даты заключения контракта.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Сроки выполнения работ» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения контракта признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ.

В случае, если сроки (периоды) выполнения работ (мин. или макс.) не соответствуют срокам (периодам), установленным Заказчиком, то заявка по критерию «сроки выполнения работ» оценивается в 0 баллов.

При этом контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.


	15.6
	Срок подписания контракта с победителем конкурса: не ранее, чем на одиннадцатый день со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не более двадцати дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

Если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе,  признан участником конкурса,  контракт может быть заключен не ранее чем на одиннадцатый день со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок, но не более двадцати дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

	16.16.
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта в размере 30% начальной (максимальной) цены контракта. Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.  Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.
В случае выбора участником конкурса способа обеспечения исполнения муниципального контракта в виде передачи в залог денежных средств муниципальный контракт заключается после перечисления денежных средств на счет Заказчика по нижеприведенным реквизитам 

Получатель: Управление  Федерального казначейства по Ростовской области (МКУ «Управление Метро Ростова», л/сч. 05583157610) ИНН 6164284715, КПП 616401001, Банк получателя: Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Ростов-на-Дону), БИК 046015001, р/сч 40302810160153001104.

Обеспечение исполнения контракта  в виде безотзывной банковской гарантии  предоставляется на срок с момента заключения до полного выполнения работ по Контракту плюс 6 месяцев. 
В случае если обеспечением исполнения контракта является безотзывная банковская гарантия:
· безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

· в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной настоящей конкурсной документацией;

· безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на заключаемый Контракт, включая указание на стороны настоящего Контракта, название предмета Контракта и ссылки на основание заключения Контракта, указываемые в преамбуле Контракта;

· безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

· безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения Контракта должна быть выдана на срок с момента заключения до полного выполнения работ по Контракту плюс 6 месяцев, исключительно банком или иной кредитной организацией.
В случае если обеспечением исполнения контракта является передача заказчику в залог денежных средств: денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего Контракта в качестве залога, должны быть перечислены в полном размере, на счет Заказчика.

	10.3 
	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта 

Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: до окончания срока подачи  заявок на участие в конкурсе.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: в платежном поручении в графе «Наименование платежа» необходимо указать обеспечение заявки на участие в конкурсе – номер конкурса, а так же «НДС не облагается».

Получатель: Управление  Федерального казначейства по Ростовской области (МКУ «Управление Метро Ростова», л/сч. 05583157610) ИНН 6164284715, КПП 616301001, Банк получателя: Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Ростов-на-Дону), БИК 046015001, р/сч 40302810160153001104.


 Приложение № 1

к конкурсной документации

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

                                                                                            Муниципальному заказчику
Начальнику муниципального казенного учреждения
                                                                             «Управление Метро Ростова» 

                   М.А. Тлепцеришеву
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

с муниципальным казенным учреждением «Управление метро Ростова»
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
___________________________________________________

(предмет муниципального контракта)

    1.  Изучив  извещение  о  проведении  открытого  конкурса,  конкурсную

документацию на право заключения __________________________________________________________

                                     (предмет муниципального контракта)

с ___________________________________________________________________________________
                 (наименование муниципального заказчика)

(далее  -  Муниципальный  заказчик), а также применимые к данному конкурсу

законодательство  Российской  Федерации  и  иные нормативные правовые акты

Российской         Федерации         о         размещении         заказов,

_____________________________________________________________________________________
      (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________________
           (для физического лица) участника размещения заказа)

(далее       -      Участник      размещения      заказа)      в      лице

_____________________________________________________________________________________
      (наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя

_____________________________________________________________________________________
                            юридического лица)

сообщает  о  согласии  участвовать в конкурсе на условиях, установленных в

извещении  о  проведении  открытого  конкурса,  конкурсной  документации и

направляет настоящую заявку.

2. Участник размещения заказа согласен выполнить работы,  в соответствии с требованиями конкурсной документации, графиком производства работ и на следующих условиях:

	N 
п/п
	Наименование показателя (указываются   
критерии по конкретному конкурсу     
в соответствии с пунктом 13 Информационной
карты конкурсной документации)      
	Единица
измерения    
	Значение
(цифрами
и прописью)    
	Примечание 

	1
	Цена контракта                            
	руб.  
	
	

	2. 
	Информация по критерию "качество работ и  квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ" заполняется в форме  приложения 2 к заявке.

	3.
	Срок выполнения работ
	мес.
	
	


3. Участник размещения заказа ознакомлен с материалами, содержащимися в конкурсной документации, в том числе в технической части, и влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Если предложения Участника размещения заказа, изложенные выше, будут приняты, он берет на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и проекте муниципального контракта, и согласно предложениям Участника размещения заказа, которые он просит включить в муниципальный контракт.

5. Участник размещения заказа подтверждает, что на день подачи настоящей заявки на участие в  конкурсе:

- в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Участник размещения заказа гарантирует достоверность представленной в настоящей заявке информации и подтверждает право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у соответствующих органов и организаций сведения, подтверждающие информацию, содержащуюся в настоящей заявке.

7. Участник размещения заказа согласен с тем, что в случае признания его победителем конкурса или приятия решения о заключении с ним муниципального контракта в случае отказа от его заключения победителем конкурса и уклонения Участника размещения заказа от заключения муниципального контракта, внесенная сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе не возвращается и подлежит удержанию в установленном порядке.  
8. Участник размещения заказа подтверждает, что извещен о включении сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта.

    9.  Участник  размещения   заказа  сообщает, что   для   оперативного уведомления его по вопросам организационного  характера  и  взаимодействия с Муниципальным      заказчиком       им       уполномочен        работник

____________________________________________________________________________________.

            (контактная информация уполномоченного работника)

Сведения о проведении конкурса сообщать указанному уполномоченному работнику Участника размещения заказа.

11. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона ________,
12. Корреспонденцию в адрес Участника размещения заказа направлять по адресу: ___________.

13. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ страницах.

Участник размещения заказа

(представитель участника

размещения заказа)               ______________________ ____________(подпись)          (Ф.И.О.)                                             м.п.               

Приложение № 1 к заявке
Сведения об участнике размещения заказа

	1. Полное фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.
	

	2. Регистрационные данные:

2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации) (для юридического лица)*
	

	3. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна

	4. 
	Адрес

	5. 
	Телефон

	6. 
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в сведениях.

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
_______________ (Ф.И.О.)

(подпись)
*Документ предоставляется по усмотрению участника
Приложение № 2 к заявке

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ
Настоящим _______________________________________ сообщает, что обладает квалификацией, 

                         (наименование Участника размещения заказа)

необходимой для  выполнения _______________________________________________и подтверждает это следующей информацией: 

Опыт завершения в качестве генерального проектировщика выполнения работ по объектам, аналогичным предмету конкурса, включая получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или государственной вневедомственной экспертизы за последние 20 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (аналогичным объектом считается разработка генеральной проектной организацией проекта или проектной документации или технико-экономического обоснования на новое строительство или/и реконструкцию участка линии метрополитена с тремя или более станционными комплексами в составе одного объекта проектирования, по которому получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или государственной вневедомственной экспертизы), по форме:

таб.1

	Наименование работ,

объекта,

его адрес
	Объем выполненных работ
	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы

	
	Количество станционных комплексов в составе проектируемого объекта, шт.
	Исполнение функций генерального проектировщика проектируемого объекта
	

	
	
	
	Номер заключения
	Дата заключения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Сведения подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и/или положительных заключений государственной вневедомственной экспертизы.

Общее количество календарных лет, включающее в себя календарные года, в каждом из которых участником размещения заказа в качестве генерального проектировщика было получено не менее одного заключения государственной вневедомственной экспертизы проектов / технико-экономического обоснования и/или заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам метрополитенов и/или их комплексов, за период, начиная с 01.01.1995 г. до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (для подсчета настоящего показателя критерия учитывается каждый календарный год в котором участником размещения заказа в качестве генерального проектировщика было получено не менее одного заключения государственной вневедомственной экспертизы проектов / технико-экономического обоснования и/или заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам метрополитенов и/или их комплексов)
таб.2
	Календарный год

	Наименование работ,

объекта,

его местонахождение
	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы

	
	
	Номер заключения
	Дата заключения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


В графе «Календарный год» таблицы 2 указывается календарный год, в котором участником размещения заказа в качестве генерального проектировщика было получено заключение государственной вневедомственной экспертизы проектов / технико-экономического обоснования и/или заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам метрополитенов и/или их комплексов. Календарные года указываются за период, начиная с 01.01.1995 г. до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Сведения подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями титульных листов положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и/или положительных заключений государственной вневедомственной экспертизы и листов с указанием сведений о генеральном проектировщике по разработке проектов / технико-экономического обоснования / проектной документации на строительство или/и реконструкцию метрополитенов.

Описание структуры и технологии разработки проектной документации  (включая выполнение инженерных изысканий) по объекту в объеме, предусмотренном заданием на проектирование и технической частью конкурсной документации, а также описание системы качества контроля за разработкой проектной документации  (в том числе за выполнением инженерных изысканий):

Подпись руководителя 

Участника размещения заказа                                                                                    /       ФИО        /

    МП
Приложение № 3 к заявке

СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

Настоящим _______________________________________ сообщает, что выполнит работы 

                         (наименование Участника размещения заказа)

_______________________________________________, в срок ___ месяцев с даты заключения контракта.
Подпись руководителя 

Участника размещения заказа                                                                                    /       ФИО        /

                       МП

Приложение № 2
к конкурсной документации

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт на выполнение работ 

для муниципальных нужд №___

город Ростов-на-Дону






"___"__________ 201_ г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление Метро Ростова», действующее от имени и в интересах муниципального образования «Город Ростов-на-Дону», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника муниципального казенного учреждения «Управление Метро Ростова» Тлепцеришева Мурата Адамовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________, в лице _____________, действующего на основании __________, с другой стороны, определенное по результатам конкурса __________, проведенного Заказчиком, и именуемое в дальнейшем «Подрядчик», при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, своими силами или с привлечением третьих лиц работы по разработке проектной документации по объекту «Первая линия Ростовского метрополитена (1 этап строительства)» (далее – работы), а Заказчик принять и оплатить выполненные работы, согласно условиям настоящего контракта, заданию на проектирование (Приложение № 1), графику производства работ (Приложение №2), составляющим неотъемлемую часть настоящего контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет _______, в том числе налог на добавленную стоимость составляет ____ рублей.
2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, указанных в пунктах 2.5 и 8.5 настоящего контракта. Цена контракта включает в себя вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика, в том числе на сбор дополнительных данных, технических условий на переустройство существующих подземных коммуникаций, согласования, государственную экспертизу, проверку достоверности сметной стоимости, командировочные расходы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке платежными поручениями, путем зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика, по реквизитам, указанным в счете.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону.
2.3. Оплата работ Подрядчика осуществляется поэтапно, согласно графику производства работ (Приложение №2 к контракту) и условиям контракта, за каждый из этапов работ. Оплате подлежит 30 (тридцать) процентов стоимости каждого выполненного и принятого этапа работ. Окончательный расчет с Подрядчиком производится после приемки Заказчиком всего предусмотренного объема работ по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 2.6 контракта и всего контракта в целом.
2.4. На основании счета, выставленного Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненной работы (этапа работ), Заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней оплачивает работы (этап работ) в соответствии с пунктом 2.3 контракта.
Счет, выставленный после 10 (десятого) числа отчетного месяца, принимается к оплате в следующем месяце.

Подрядчик одновременно с подписанием акта приема-передачи передает счет-фактуру на указанную в акте приема-передачи сумму или указанные в акте выполненные работы.

2.5. Оплата затрат Подрядчика по государственной экспертизе проектной документации осуществляется в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2) в пределах суммы соответствующего этапа работ по настоящему контракту на основании представленных Подрядчиком надлежащим образом заверенных: копий договора по государственной экспертизе, документов, подтверждающих оплату такого договора, положительного заключения первичной или повторной государственной экспертизы.

В случае уменьшения стоимости государственной экспертизы проектной документации цена контракта соразмерно уменьшается; Стороны обязаны внести изменения в настоящий контракт посредством заключения дополнительного соглашения в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с даты соответствующего уменьшения стоимости государственной экспертизы.

Оплата повторной и последующих государственных экспертиз проектной документации относится на счет Подрядчика.

2.6. Окончательный расчет производится по факту получения Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (первичной или повторной), положительного заключения о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства и выдачи проектной документации, откорректированной по результатам государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства.
В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы или отрицательного заключения о достоверности сметной стоимости окончательный расчет осуществляется после получения положительного заключения государственной экспертизы, выданного по результатам проведения повторной государственной экспертизы, положительного заключения о достоверности сметной стоимости и проектной документации, откорректированной по результатам повторной государственной экспертизы и повторной проверки достоверности сметной стоимости.
Величина окончательного расчета определяется как разность между стоимостью выполненных и принятых Заказчиком работ и стоимостью оплаченных Заказчиком работ по контракту.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы на условиях и в соответствии с требованиями настоящего контракта, задания на проектирование (приложение №1), федерального, регионального и муниципального законодательства, технических регламентов, государственных стандартов, норм и правил, сводов правил, а также действующих природоохранных и санитарных норм и правил.

3.1.1.1. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.1.1.2. Согласовывать в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней проведение каких-либо работ в пределах технических и охранных зон (в том числе прокладку подземных коммуникаций, посадку кустарника и устройство газонов в технической зоне), а также застройку территории шириной 30 м с обеих сторон от границ технической зоны проектируемых и строящихся объектов линии метрополитена.

3.1.2. Не передавать и не разглашать результаты работ (в том числе прямо, косвенно или частично) по контракту третьим лицам без согласия Заказчика; извещать Заказчика о привлечении соисполнителей, субподрядчиков.

3.1.3. Осуществлять самостоятельно и в счет цены контракта сбор необходимых для работ дополнительных данных, сбор (получение) технических условий на переустройство (переукладку) существующих подземных коммуникаций, попадающих в зону строительства объекта.
3.1.4. В случае обнаружения работ, неучтенных в задании на проектировании и настоящем контракте, увеличивающих стоимость контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней информировать о них Заказчика.
3.1.5. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме
с Заказчиком изменения в проектную документацию.

3.1.6. Передать работы Заказчику согласно заданию на проектирование (Приложение №1), графику производства работ (Приложение №2) и требованиям настоящего контракта.

3.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения контракта по запросу Заказчика.

3.1.8. Предоставлять Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта, в течении 10 (десяти) дней с момента заключения указанных договоров. В состав передаваемой информации включается наименование субподрядчика (соисполнителя), его ИНН, цена договора (общая цена договоров), вид работ по каждому из договоров.
3.1.9. Исполнять обязательства, предусмотренные в соответствии с законодательством Российской Федерации о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд и изданными в его развитие законами и подзаконными актами.
3.1.10. В соответствии со своей конкурсной заявкой и положениями конкурсной документации выполнить работы по контракту в течение ___ месяцев со дня заключения контракта.
3.1.11. Направлять в течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчику заверенные копии как имеющихся на дату заключения контракта, так и полученных в процессе выполнения работ по контракту:
– свидетельств СРО (саморегулируемых организаций) с наличием или отсутствием прав на осуществление функций генерального проектировщика (с отметкой о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ).
– лицензий на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.1.12. Получить положительное заключение повторной и последующих экспертиз выполненной работы (выполненных этапов работ) по контракту в случае получения экспертного заключения о неполном объеме выполненных работ по контракту (по этапам контракта), отрицательного экспертного заключения или иного такого экспертного заключения отрицательного характера. Проведение экспертизы выполненной работы (выполненных этапов работ) по контракту организуется в соответствии с пунктом 3.2.3. настоящего контракта.

3.1.13. Выдавать Заказчику расчетные нагрузки и точки подключения (в том числе по электроснабжению: однолинейную схему электрических сетей объекта,  параметры элементов энергопринимающих устройств, величины технологической и (или) аварийной брони) и другие необходимые исходные данные в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения эксплуатирующих организаций или городских служб –  не позднее 9 месяцев до наступления необходимости в таких технических условиях.
3.1.14. Обеспечивать предоставление исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств (форма обеспечения исполнения контракта выбирается подрядчиком однократно перед подписанием настоящего контракта) на срок полного выполнения работ по Контракту плюс 6 (шесть) месяцев.

Подрядчик предоставляет новое обеспечение исполнения контракта при предоставлении обеспечения исполнения настоящего контракта в виде безотзывной банковской гарантии, в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего гарантию.
3.2.Заказчик обязан:

3.2.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях, определенных настоящим контрактом и графиком производства работ (Приложение №2 к контракту).

3.2.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством производства работ.

3.2.3. Принять результаты работ (отдельные этапы исполнения контракта) по акту приема-передачи выполненных работ (отдельных этапов работ), который подписывается по адресу местонахождения Заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. Заказчик в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты получения результатов работ (этапов работ) по накладной проверяет состав и комплектность этапов работ и, при отсутствии мотивированных замечаний, подписывает акт приема-передачи выполненных работ.
Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд.
Федеральные органы законодательной или исполнительной власти вправе определить случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом, в таком случае Заказчик обязан провести подобную экспертизу силами экспертов, экспертной организации.

3.2.4. В срок 1 (один) месяц после истечения срока предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, установленного п. 3.1.14 контракта, осуществить возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применена Подрядчиком по настоящему контракту).
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

4.1. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная сдача работ Подрядчиком.

4.2. Передача работ оформляется накладной (архивной, без указания стоимостных характеристик), а приемка – актом приема-передачи, подписываемым Заказчиком и Подрядчиком по истечении срока или выполнения условий, установленных пунктом 3.2.3. контракта.

4.3. Срок выполнения работ – со дня заключения контракта в течение ___ месяцев.
4.4. Разработанную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе (на дисках DVD+R или DVD-R) Подрядчик передает Заказчику по накладным в срок, установленный графиком производства работ (Приложение №2).

4.5. Особые условия исполнения контракта:

4.5.1. Взаимную передачу сведений, составляющих государственную тайну, проводить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны с целью обеспечения сохранности сведений, составляющих государственную тайну, как в процессе работ, так и по их завершению.

При нарушении Подрядчиком обязательств по защите государственной тайны, Заказчик вправе приостановить выполнение муниципального контракта до устранения нарушений, а при повторных нарушениях – поставить вопрос об аннулировании муниципального контракта и привлечении виновных лиц к ответственности. При этом материальный ущерб, нанесенный Подрядчиком Заказчику подлежит взысканию в соответствии с действующих законодательством.

4.5.2. Вместе с работой Подрядчик передает Заказчику документы, относящиеся к работе и являющиеся неотъемлемой ее частью:

– положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;

– положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.
При  выявлении Заказчиком во время приемки или во время экспертизы силами экспертов, экспертной организации некачественного выполнения работы,  в том числе по отдельным этапам, Подрядчик производит безвозмездное устранение недостатков в срок 10 (десяти) рабочих дней, включая срок передачи исправленной Работы Заказчику.

4.5.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту в предусмотренных законом случаях.

4.5.4. Уведомления и сообщения по исполнению Контракта направляются Сторонами
в письменной форме посредством заказных писем с уведомлением о вручении или доставляются нарочным по юридическим и (или) почтовым адресам Сторон с получением под расписку должностными лицами Сторон (с проставлением штампа организации, входящего номера корреспонденции, даты получения корреспонденции).

4.5.5. Все вопросы, относящиеся к настоящему контракту, Заказчик решает только
с Подрядчиком.

4.5.6. Расчет твердой договорной цены контракта (смета на проектно-изыскательские работы) (Приложение №3) подготавливается Подрядчиком из Расчета начальной (максимальной) цены контракта на проектно-изыскательские работы по объекту, с учетом порядков организации и финансирования из бюджета Ростовской области и (или) бюджета города Ростова-на-Дону работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог, установленных органами исполнительной власти Ростовской области и города Ростова-на-Дону соответственно.
4.5.7. Обязательным приложением к контракту являются задание на проектирование  (Приложение № 1), график производства работ (Приложение №2), в котором указываются укрупненные объемы (этапы разработки проектной документации и этапы выполнения инженерных изысканий) работ и их стоимость, а также расчет твердой договорной цены контракта (смета на проектно-изыскательские работы) (Приложение №3).

4.5.8. Подрядчик в предусмотренных законодательством об опасных производственных объектах, правилами безопасности при строительстве подземных сооружений и в иных установленных нормативно-правовыми актами случаях, обязан заключить договор на ведение авторского надзора по сопровождению проекта до момента сдачи объекта в эксплуатацию.

4.5.9. В случае обнаружения в ходе строительства объекта недостатков (ошибок) в проектной документации, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно внести соответствующие изменения в проектную документацию, произвести необходимые проектно-изыскательские работы, оплатить и получить положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной проектной документации.

4.5.10. В случае привлечения Подрядчиком субподрядчиков, соисполнителей, Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, соисполнителями.

4.5.11. Вне зависимости от наличия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение инженерных изысканий и проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии при строительстве или эксплуатации объекта, созданного на основе этой проектной документации. При обнаружении недостатков в результатах работ Подрядчик по требованию Заказчика или его представителя обязан безвозмездно устранить недостатки. В случае некачественного выполнения проектных работ, повлекших в ходе строительства увеличение сметной стоимости строительства в связи с выполнением дополнительных работ, связанных с изменением технологических или конструктивных решений утвержденного проекта, Подрядчик возмещает Заказчику убытки.

4.5.12. Требования, связанные с недостатками результатов работ могут быть предъявлены Заказчиком в пределах 10 (десяти) лет со дня передачи результатов работ по настоящему контракту.

4.5.13. При исполнении настоящего контракта, в случаях, установленных действующим законодательством, к настоящему контракту могут применяться особые требования и порядок к банковским расчетам и банку, привлекаемому Подрядчиком или Заказчиком для мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего контракта.

5.2. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и определяется в порядке, установленном действующим законодательством, но не менее чем 1/300 (одна трёхсотая) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
5.3. При несоблюдении предусмотренных контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 1/300 (одной трёхсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства (в том числе по каждому этапу работ в отдельности), за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения.
5.4. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки (реальный ущерб, компенсации и упущенную выгоду) исходя из расчета совокупных потерь (финансовых, социальных), в том числе от несвоевременного предоставления положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, от некачественно изготовленной документации и отчетов об инженерных изысканиях или несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

5.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту, в том числе: гарантийных обязательств; обязательств, предусмотренных пунктом 4.5.8 контракта; отказа внесения изменения в проектную документацию в случаях, предусмотренных пунктами 4.5.9 и 4.5.11 контракта; Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы, _______________ руб., определенной в следующем порядке:
– 10% цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

– 5% цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

– 1% цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

– 0,5% цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафов. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, _______________ руб., определенной в следующем порядке:
– 2,5% цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

– 2% цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

– 1,5% цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

– 0,5% цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.7. Уплата неустойки (штрафов, пени) и возмещение убытков в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему контракту не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

5.8. Убытки, причиненные в результате исполнения Подрядчиком контракта третьему лицу, возмещаются Подрядчиком.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10. В случае непредоставления Подрядчиком информации Заказчику, указанной в пункте 3.1.8 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в случае наступления обстоятельств непосредственно влияющих на исполнение контракта, возникших помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Ростовской области в период действия контракта.

6.2. Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

6.3. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по контракту, обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по контракту, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.

Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более 6 (шести) месяцев, любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры между Сторонами по контракту разрешаются путем переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения споров в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда.

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником, в том числе победителем, конкурса.
В случае обязательного принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, каждая из Сторон контракта обязана возвратить другой все полученное по контракту, а в случае невозможности - обязана возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге); кроме того, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе.

8.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда.

8.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случая, указанного в пункте 2.5 настоящего контракта, и изменения существенных условий по соглашению Сторон в случаях, установленных действующим законодательством, в том числе:

8.5.1 при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

8.5.2. если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее 1-го (одного) года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от Сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения Администрации города Ростова-на-Дону, принятого в установленном порядке;

8.5.3. при уменьшении Заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящему к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего контракта; при этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование в установленном законодательстве порядке новых условий контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) работ, исходя из соразмерности изменения цены.

8.6. Внесение изменений в настоящий контракт осуществляется посредством заключения дополнительных соглашений в письменной форме, подписанных уполномоченными представителями Сторон, и являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.7. Стороны обязуются не позднее 10 (десяти) рабочих дней, сообщать друг другу об изменениях своего местонахождения, банковских реквизитов, о предстоящей реорганизации или ликвидации, а так же изменениях и дополнениях в учредительных документах.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Контракт составлен на _____ листах в 5 (пяти) экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – Подрядчику, два экземпляра – Заказчику и по одному экземпляру – для Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону и Министерства финансов Ростовской области.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.05.2018, а по принятым Сторонами обязательствам по настоящему контракту – до их полного исполнения.
9.3. К контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

– Приложение № 1 – Задание на проектирование,
– Приложение № 2 – График производства работ,
– Приложение № 3 – Расчет твердой договорной цены контракта (смета на проектно-изыскательские работы).

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

От Заказчика:                                                                              От Подрядчика:
муниципальное казенное учреждение                                     __________________________

«Управление Метро Ростова»,                                                  __________________________

Юридический адрес: 344006,                                                    __________________________

г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 18 лит. К,Л                         __________________________

Фактический адрес: 344006,                                                      __________________________

г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 18 лит. К,Л                         __________________________

тел. 8 (863) 250-90-08,                                                                __________________________

E-mail: metro@rostov-gorod.ru                                                   __________________________

ИНН 6164284715, КПП 616301001,                                          __________________________

р/с 40204810200000000096,                                                       __________________________

л/с 03583157610, БИК 046015001                                              __________________________

УФК по Ростовской области                                                     __________________________

(МКУ «Управление Метро Ростова»)                                      __________________________

в Отделении по Ростовской области                                        __________________________

Южного главного управления                                                  __________________________
Центрального банка Российской Федерации                          __________________________
(сокращенное наименование –                                             __________________________
Отделение Ростов-на-Дону)                                                      __________________________
ОГРН 1086164011086                                                                __________________________ 

Приложение № 1

к муниципальному контракту 

№ ____ от «_____» ______ 201_ г.
	СОГЛАСОВАНО

___________________________________

[подпись (инициалы, фамилия) представителя Подрядчика]

«____»_______________20__г.
	УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

[подпись (инициалы, фамилия) представителя Заказчика]

«____»_____________20__г.


Задание на проектирование

по объекту: «Первая линия Ростовского метрополитена (1 этап строительства)»
	№

п/п

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ


	1

	2

	3


	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ


	1.1

	Основание для проектирования

	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов»


	1.2

	Муниципальный заказчик

	МКУ «Управление Метро Ростова»


	1.3

	Генеральный подрядчик

	Определяется по итогам торгов


	1.4

	Генеральный проектировщик

	Определяется по итогам открытого конкурса


	1.4

	Наименование объекта

	Первая линия Ростовского метрополитена (1 этап строительства)


	1.8.

	Стадийность проектирования

	Двухстадийное проектирование


	1.9.

	Стадия проектирования

	Проектная документация


	1.10

	Основные нормативные документы

	1. Градостроительный кодекс РФ;

2. Постановление Правительства Российской федерации от 16.02.2008г. №87  «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

3. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2010 г. N 1006 «О дополнительных мерах по развитию метрополитенов в Российской Федерации»;

4.  Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

5. Федеральный закон  Российской  Федерации  от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

6. СП 120.13330.2012 «Метрополитены»;

7. СНиП 32-02-2003 «Метрополитены»;

8. СП 32-106-2004 «Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства»;

9. СН 148-76 «Инструкция по проектированию приспособления и использования метрополитенов для защиты и перевозки населения в военное время»; 
10. ГОСТ 23961-80 (Метрополитены). «Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава»;

11. ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

12. Законы, нормы и другие руководящие документы в Ростовской области и г.Ростов-на-Дону 

	1.11.

	Сведения об участке строительства

	
	1.11.1

	Местоположение

	Южный Федеральный Округ РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-дону. 

Районы: Советский, Железнодорожный, Ленинский, Кировский.

Трасса объекта проходит Советский и Железнодорожный район от района РТЭЦ-2 - вдоль проспекта «Стачки» – через полосу отвода СКЖД; далее Ленинский и Кировский районы – вдоль улицы Большая Садовая до района пересечения с проспектом Ворошиловский.


	1.11.2

	Границы работ

	Определяются проектной документацией;


	1.11.3

	Планировочные ограничения. Охранные зоны

	Красные линии; Зоны регулирования окружающей застройки; Природные комплексы; Санитарно-технические зоны производственных объектов и объектов транспортной инфраструктуры; Полоса подходов воздушного транспорта; Водоохранные зоны; Зоны композиционного регулирования застройки (охраны речного фасада); Зона охраны археологического культурного слоя; Зона электромагнитных излучений; Полоса отвода СКЖД филиал ОАО «РЖД»; Объекты архитектурного, исторического и культурного наследия; охранная и шумовая зоны железной дороги; охранные зоны магистральных сетей;


	1.11.4

	Существующие землепользователи

	Муниципальная собственность районов города Ростов-на-Дону: Советский, Железнодорожный, Ленинский, Кировский; Промышленные предприятия и частные землепользователи; Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"; 


	1.12

	Вид строительства

	Новое строительство.


	1.13

	Принадлежность проектируемого объекта к линейным объектам или объектам непроизводственного назначения

	Линейный объект


	1.14

	Необходимость  выделения этапов строительства и их состав

	Разработать проектную документацию первой линии Ростовского метрополитена (1 этап строительства) на участке от станции «Улица Малиновского» до станции «Ворошиловская», включая мероприятия по подготовке территории и благоустройство.

В проектной документации первого этапа строительства предусмотреть следующий состав объектов:

1. Участок от станции «Улица Малиновского» до станции «Ворошиловская»;

2. Электродепо;

3. Инженерный корпус;

4. Производственная база Метрополитена; 

5. Мероприятия по подготовке территории и благоустройство.


	1.15

	Сроки строительства

	Определяется общим графиком строительства


	1.16

	Источник финансирования проектирования объекта

	Бюджет г. Ростов-на-Дону


	1.17

	Указание о необходимости разработки вариантов проектных решений.

	Разработка вариантов не требуется.


	1.18

	Категория сложности объект

	V (пятая) категория.


	1.19

	Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта

	Повышенный


	1.20

	Дополнительные сведения по объекту

	Относится к особо опасным, технически сложным объектам


	1.21

	Сведения об условиях строительства

	Трасса проектируемого объекта пересекает русло р. Темерник, которая разделяет область проектирования на две части: восточную, расположенную вдоль улицы «Большая Садовая» с расположением множества объектов архитектурного, исторического,  культурного наследия, и западную, расположенную вдоль проспекта «Стачки». Между ними имеется существенный перепад высот (западная часть находится на возвышенности).


	1.22.

	Сведения о нетипичных (неблагоприятных) условиях, усложняющих проектирование

	Сейсмичность 7 баллов, наличие просадочных грунтов(I и II типа), наличие грунтов с повышенной коррозионной активностью по отношению к строительным материалам, наличие опасных геологических процессов и явлений: оползни, возможное подтопление территории, наличие вод, обладающих сильной сульфатной агрессивностью по отношению к бетону. 

	1.23.

	Сведения об условиях, усложняющих выполнение обследований 

	Деформации зданий и сооружений  вследствие просадок лессовидных суглинков. Наличие промышленных, режимных территорий. 


	1.24.

	Климатический район

	III В


	1.24.1.

	Ветровой район

	III

	1.24.2.

	Снеговой район

	II

	1.24.3.

	Гололедный район

	III

	2. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	2.1

	Исходные данные, предоставляемые заказчиком до начала проектирования

	1. Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта «Первая линия Ростовского метрополитена (1 и 2 этапы строительства)», прилегающей к трассе: от 5-го микрорайона жилого района «Левенцовский» - СТ «Садовод любитель» - вдоль пр. Стачки – через полосу отвода СКЖД – вдоль ул. Большой Садовой – ул. Советской – до пл. Толстого;

2. Предпроектную документацию по титулу: «Обоснование инвестиций (предпроектных предложений) по проектированию и строительству 1-ой очереди первой линии метрополитена и корректировки комплексной схемы развития всех видов городского пассажирского транспорта на 1995 год с выделением первой очереди строительства» (№ заказа 2983, 1976г., г. Москва) институт «Гипрокоммундортранс» в электронном виде (исключая разделы с грифами ограничения доступа) и на бумажном носителе (в полном объеме) и заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» по указанному титулу на бумажном носителе.


	2.2

	Исходные данные, предоставляемые заказчиком в процессе проектирования

	1. Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения эксплуатирующих организаций или городских служб; 

2. По запросу генерального проектировщика, необходимые данные для проектирования.

	2.3

	Исходные данные, получаемые проектной организацией – генеральным проектировщиком и оплачиваемые заказчиком в составе работ по разработке проектной документации

	1. Работы по обследованию зданий и сооружений;

2. Изыскательские работы;
3. Технические условия на переустройство (переукладку) существующих подземных коммуникаций, попадающих в зону строительства объекта;
4. Дополнительные данные. 


	2.4

	Исходные данные, в области нормирования

	· Законы, государственные стандарты, своды правил и другие нормативные документы, действующие на территории Российской федерации, Ростовской области и г. Ростов-на-Дону;

· Технические условия эксплуатирующих организаций и городских служб


	2.5.

	Основные показатели проектируемых объектов метрополитена

	Окончательные показатели уточняются в процессе проектирования


	2.5.1.

	Длина линии в двухпутном исчислении

	L приближенно равна 11,241 км


	2.5.1.1.

	Участки открытого способа работ

	L приближенно равна 2,145км в двухпутном исчислении


	2.5.1.2.

	Участки закрытого способа работ с учетом ветки в электродепо

	L приближенно равна 9,096 км в двухпутном исчислении


	2.5.1.3.

	Надземные участки

	Эстакада L=810м (через ж.д. пути, проспект Сиверса и р. Темерник)

Высота опор – от 10 до 20м

Максимальный пролет – до 75м


	2.5.2.

	Количество станций, из них:

	5


	2.5.2.1.

	Мелкого заложения

	3


	2.5.2.2.

	Глубокого заложения

	1 (Пересадочная)


	2.5.2.3.

	Надземные

	1 (На эстакаде)


	2.5.3.

	Установки тоннельной вентиляции

	14


	2.5.4.

	Водоотливные установки

	Перегонные – 8

Станционные – 8


	2.5.5.

	Подстанции метрополитена

	ТПП-5

ПП-1


	2.5.6.

	ДЭС и ФВУ

	Трех этажная общей площадью до 3500 м2.

На участке от станции «Улица Малиновского» до станции «Вокзал» ​(Класс защиты II).

На участке от станции «Вокзал» до станции «Ворошиловская» ​(Класс защиты I).


	2.5.7.

	Электродепо

	S приближенно равна 14.36 Га

Ветка в депо L приближенно равна 1,02км в двухпутном исчислении

Ж.Д. ветка L приближенно равна 800м

ТПП – 1 шт

Очистные сооружения – 1 шт


	2.5.8.

	Инженерный корпус

	S приближенно равна 10441,45 м2

ПП – 1 шт

Подземная автостоянка S=1080 м2


	2.5.9.

	Производственная база метрополитена

	S приближенно равна 3.0 Га

Главный корпус - S приближенно равна 2160 м2

Административно-бытовой корпус S – 576м2 

КПП – 1 шт

Автобаза – на 100 автомобилей

Очистные сооружения – 1 шт

ПП – 1 шт

Автомойка – 1 шт

Открытая площадка складирования с козловым краном S приближенно равна 2000м2

Закрытый склад с мостовым краном S приближенно равна 12000м2

Оснастить базу пожарно-охранными системами и системами безопасности и видеонаблюдения.


	2.5.10.

	Подземные вестибюли

	7

	2.5.11.

	Надземные вестибюли

	3

	2.5.12.

	Наземные павильоны

	27


	2.5.13.

	Командный пункт

	S приближенно равна 4000м2

Класс защиты – I

	2.6.

	Основные показатели дорожного движения, уличного освещения и транспорта

	Окончательные показатели уточняются в процессе проектирования


	2.6.1.

	Организация дорожного движения

	L приближенно равна 2.837

Категория – АI

	2.6.2.

	Контактная сеть электротранспорта

	L приближенно равна 1,737 км

	2.6.3.

	Уличное освещение

	L приближенно равна 3,7515 км


	2.7.

	Подвод инженерных коммуникаций

	Окончательные показатели (длина, диаметр, способ строительства) уточняются в процессе проектирования и получения Технических Условий (ТУ)


	2.7.1.

	Электрические кабели (6-10 кВ)

	L приближенно равна 8544.4м


	2.7.2.

	Водопровод

	L приближенно равна 11346,4м

	2.7.3.

	Ливневая канализация

	L приближенно равна 14661,0м

	2.7.4.

	Хозяйственно-бытовая канализация

	L приближенно равна 15917,0м

	2.7.5.

	Сети связи

	L приближенно равна 2104,0м

	2.7.6.

	Газопровод

	L приближенно равна 10009,8м

	2.7.7.

	Тепловые сети

	L приближенно равна 4891,9м

	3. СОСТАВ И ОБЪЕМ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

	3.1

	Градостроительное обоснование

	Не требуется


	3.2

	Инженерные изыскания

	Требуется выполнить инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-геодезические изыскания, сейсмическое микрорайонирование, а так же изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод и инженерно-геотехнический мониторинг с составлением технических отчетов. 

В рамках экологических изысканий выполнить санитарно-экологическое исследование грунтов (радиологическое, бактериологическое, токсико-химическое, геогазохимические) до глубины ведения земляных работ. На изыскательские работы оформить отдельные технические задания, утверждаемые руководителем генеральной проектной организации. Окончательные объем изысканий и условия работ уточняются в процессе проектирования.


	3.2.1.

	Категория сложности природных условий

	III 


	3.2.2.

	Уровень ответственности сооружения

	I 


	3.2.3.

	Геотехническая категория

	III 

	3.2.4.

	Объем планируемых работ

	Сбор архивных и фондовых материалов, рекогносцировочное   обследование территории, инструментальная  разбивка и привязка выработок, (23,3км)

организация полевых работ, 

бурение разведочных скважин:

-под проектируемую линию: 209 скв., всего 7310 п.м. из них  93  (3060 п.м.) вблизи зданий и сооружений, подземных коммуникаций, 

- под электродепо и наземные здания и сооружения: 90 скв., всего 2535 п.м. из них  41  (1110 п.м.) вблизи зданий и сооружений, подземных коммуникаций

-опробование грунтов и подземных вод и их лабораторные испытания:

-под проектируемую линию:

-100 монолитов, 40 проб несвязных грунтов, 30 проб скальных пород, 25 проб на коррозионную активность, 20 проб подземных и поверхностных вод; 

-отбор поверхностных проб и лабораторно-экологические исследования почво-грунтов: 55 проб;

-лабораторно-экологические исследования скважинных проб: 200 проб;

- под электродепо и наземные здания и сооружения:

50 монолитов, 30 проб несвязных грунтов, 15 проб на коррозионную активность, 10 проб подземных и поверхностных вод ; 

отбор поверхностных проб и лабораторно-экологические исследования почво-грунтов – 7 проб;

лабораторно-экологические исследования скважинных проб: 50 проб;

-полевые испытания грунтов: 

- под проектируемую линию 25  точек статического зондирования, из них 10 вблизи зданий и сооружений;

- под электродепо и наземные сооружения 

15 точек статического зондирования, из них 6 вблизи зданий и сооружений;

-под проектируемую линию 14 точек динамического зондирования из них 6 вблизи зданий и сооружений;

- под электродепо и наземные сооружения 6 точек динамического зондирования из них 2 вблизи зданий и сооружений;

-под проектируемую линию   7  опытов прессиометрических испытаний;

- под электродепо и наземные сооружения 6 прессиометрических опытов;

-под проектируемую линию 24 штамповых испытания; из них 12 вблизи зданий и сооружений;

- под электродепо и наземные сооружения 9 штамповых испытаний, из них 3 вблизи зданий и сооружений;

-под проектируемую линию   12 опытно-фильтрационных работ;

- под электродепо и наземные сооружения 6 опытно-фильтрационных работ

-сейсмопрофилирование:

-под проектируемую линию 1000м

- под электродепо 500 м; 

-определение наличия блуждающих токов и удельного электрического сопротивления

 - под проектируемую линию   -5 точек;

-под  электродепо и наземные сооружения- 2 точки.

-радиационное обследование трассы проектируемой линии;

-радиационное обследование участка под проектируемое электродепо и наземные здания и сооружения;

- сбор, изучение и систематизация материалов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий прошлых лет, анализ буровых работ, камеральные работы с составлением отчета  для изучения влияния при строительстве метрополитена и влияния их на сохранность исторических  объектов и объектов культурного наследия;

 Работы по научному сопровождению под проектируемую линию, под электродепо и  наземные здания и сооружения:

-расчет устойчивости склонов и откосов;

- оценка карстовой, суффозионной и карстово-суффозионной опасности (в случае их наличия);

-прогноз изменения гидрогеологического режима (гидрогеологическое моделирование);

-оценка геологических рисков.

-камеральная обработка материалов  изысканий и исследований.


	3.2.5.

	Ориентировочные сроки выполнения работ

	Инженерно-геологические -12 месяцев;

Инженерно-экологические – 12 месяцев;

Инженерно-геотехнические- 15 месяцев


	3.2.6.

	Степень изученности территории

	Слабая и средняя


	3.2.7.

	Количество скважин вблизи зданий, сооружений и подземных коммуникаций (расстояние до 3.5м)

	Под проектируемую линию: 93 скв. (3060 п.м.); под электродепо и наземные сооружения: 41 скв. (1110 п.м.)


	3.3

	Необходимость выполнения документации по перекладке коммуникаций, сносу зданий и сооружений, вырубке существующих зеленых насаждений и благоустройству территорий, попадающих в зону строительства

	Согласно постановлению РФ от 7 декабря 2010 г № 1006, необходимо выделить в отдельный этап «Мероприятия по подготовке территории и благоустройство» с соответствующими составами проекта и техническими заданиями.


	3.4

	Обследование конструкций зданий и сооружений, выполнение обмерных работ, разработка мероприятий по их сохранности

	Требуется с составлением технического отчета. Количество и показатели уточняются в процессе проектирования.


	3.4.1.

	Количество объектов требующих обследования

	315 объектов, из них 18 объектов культурного наследия преимущественно XIX – начало XX века.


	3.4.2.

	Категория сложности памятников

	I

	3.5

	Выполнение археологических изысканий

	Требуется с составлением отчета и разработкой раздела обеспечения сохранности объектов археологического наследия. Вдоль трассы объекта расположены следующие объекты культурного (археологического) наследия:

Городища и грунтовые некрополи: Ростовское, Темерницкое; Балка Котельникова, 

Курганные группы: «Ливенцовский-IV» (5 курганов) «Ливенцовский карьер, «Ливенцовский-V», «Ливенцовский-VI» (3 кургана),  «Ливенцовский-Х» (2 кургана), «Котельников»; 

Комплекс наземных и подземных сооружений крепости святого Дмитрия Ростовского с остатками равелина;

Подземная галерея.

Окончательное количество уточняется при проектировании.


	3.6

	Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп граждан

	Требуется приспособить объект в части маломобильных групп–пассажиров. 

Учитывая режимный характер объекта и требования, предъявляемые к персоналу, приспособление сооружений, входящих в состав метрополитена и рабочих мест для маломобильных групп населения не требуется при положительном согласовании с территориальным органом социальной защиты населения соответствующего уровня.


	3.7.

	Разработка разделов проектной документации согласно постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 №87:

	Требуется в полном необходимом объеме.


	3.7.1

	в том числе: «Раздел 9. Смета на строительство (СМ)»

	Требуется.


	3.7.2

	в том числе: «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

	Требуется разработать:

1. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГОЧС);

2. Мероприятия по противодействию террористическим актам (ПТА);

3. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ);

4. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (ЭЭ).


	3.8

	Дополнительные требования к разделам: 

	
	3.8.1

	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

	· Тоннельную вентиляцию предусмотреть с устройством плавного пуска;

· Предусмотреть дымоудаление с путей эвакуации;

· Преимущественно предусматривать централизованную систему микроклимата и кондиционирования служебных помещений 


	
3.8.2

	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:

	Разработать раздел с учетом следующих положений и требований:

-СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

-СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

-СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

-ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»;

- ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские»;

- ГОСТ Р 52875-2007  «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению»;

 - ГОСТ 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки, условия безопасности и разметка сигнальная».

 -Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Обеспечить для всех категорий мобильности (М1-М4):

- Обеспечение безбарьерной среды на входной (выходной) группе и путях передвижения;

-Наличия лестничного подъемника (лифта) для беспрепятственного доступа маломобильных групп на станцию метрополитена;

 -покрытие участка посадочной платформы в соответствии с п.5.3.10 СП 32-105-2004 «Метрополитены»;

-наличие тактильных полос перед лестничными сходами, контрастно выделенные первые и последние ступени лестничных сходов;

 -наличие у первого вагона переносного пандуса для оказания помощи при заезде в вагон.

 -Предусмотреть  на лестничном подъемнике кнопки вызова сотрудников Метрополитена, осуществляющих спуск/подъем маломобильных пассажиров. 

 -Предусмотреть информативные устройства и средства, предназначенные для облегчения посетителям ориентации в здании. 

–Предусмотреть повышенные характеристики распознаваемости информации при использовании буквенного, цифрового и цветового кодирования визуально-информативных систем.


	3.8.3

	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

	– при проектировании учесть исходные данные
и требования согласно Перечню ГУ МЧС России по Ростовской области от 11.12.2013 №15501/4-1 

– Линию метрополитена максимально использовать в режиме убежища для защиты и жизнеобеспечения укрываемых людей. Участок автономного жизнеобеспечения разбить на отсеки, с расстановкой санузлов, водоотливных установок и камер металлоконструкций. 

– Выполнить раздел «Перечень мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций»;


	3.8.3.1.

	Устройство ДЭС и ФВУ;

	Запроектировать совмещенные ДЭС и ФВУ для нужд участка линии мелкого заложения (от станции «Улица Малиновского» до станции «Вокзал»).

Мощность ДЭС определить на основании расчета потребителей в режиме ГО и в режиме ЧС,  производительность ФВУ определить на основании расчета количества укрываемого на участке автономного жизнеобеспечения населения. ДЭС и ФВУ разместить в подземном 3-х этажном сооружении, общей площадью до 3500 м2. (Показатели уточняются на стадии проектирования). ДЭС и ФВУ являются производственными помещениями с особым режимом работы, пребывание и работу лиц с ограниченными возможностями на объекте не предусматривать. В составе ДЭС предусмотреть совмещенный командный пункт для ДЭС и ФВУ, камеру водозаборных скважин с 2 рабочими и 2 резервными скважинами с дебитом 100 м3/час каждая). 

В сооружении предусмотреть три режима вентиляции: чистая вентиляция, фильтровентиляция и режим полной изоляции с регенерацией. 

На участке от станции «Вокзал» до станции «Ворошиловская» запроектировать защищенный воздуховыпуск для ФВУ на перспективном участке. Размещение ДЭС и ФВУ для участка линии глубокого заложения от станции «Вокзал» до станции «Площадь Льва Толстого» предусматривается в рамках проектирования 2-го этапа строительства.


	3.8.3.2.

	ОКСИОН-М. 

	Предусмотреть трансляцию сигналов и видеопотоков системы ОКСИОН для каждой из проектируемых станций (всего 5 станций)  в соответствии с «Техническими требованиями к созданию сегментов Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН) в метрополитенах Российской Федерации (ОКСИОН-М)»


	3.8.3.3.

	Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС);

	Разработать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.1.12-2005 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений"


	3.8.3.4.

	Водоснабжение в автономный период

	Предусмотреть в соответствии с ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» и со СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны».


	3.8.3.5.

	Канализация в автономный период

	Предусмотреть в соответствии со СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;


	3.8.3.6.

	Командный пункт метрополитена

	Командный пункт метрополитена разместить в нижних подземных этажах инженерного корпуса,  КПМ должен иметь сообщение с инженерным корпусом и с тоннелями метрополитена. Конструкции КПМ должны быть рассчитаны на дополнительные нагрузки с учетом I класса защищенности. КПМ проектировать с учетом перспективы развития метрополитена не менее чем до 4-х линий. 

КПМ является производственным объектом с особым режимом работы, пребывание и работу лиц с ограниченными возможностями на объекте не предусматривать.

В составе КПМ предусматривать ФВУ для собственных нужд, обеспечить три режима вентиляции: чистая вентиляция, фильтровентиляция и режим полной изоляции с регенерацией.

В рамках первого этапа строительства предусмотреть временный КПМ на одной из станций метрополитена. 

КПМ запроектировать в конструкциях без технического оснащения. Проект по техническому оснащению КПМ выполнить в рамках разработки последующих этапов строительства.


	3.8.4

	Автоматика и телемеханика движения поездов

	В комплексе обеспечения безопасности, регулирования и организации движения поездов предусмотреть микропроцессорную централизацию стрелок и сигналов на линии и парковых путях электродепо 


	3.8.5

	Система оплаты проезда

	Определяется по результатам рассмотрения представленных генеральной проектной организацией вариантов заказчику.


	3.8.31

	Охрана окружающей среды

	Выполнить оценку воздействия метрополитена на окружающую среду на периоды строительства и эксплуатации. 


	3.8.32

	Смета на строительство

	Разработать сводный сметный расчёт, объектные и локальные сметы в базисных и текущих ценах

 – ФЕР 2001 для объектов основного строительства;

– ТЕР Ростовской области 2001 для этапа «Мероприятия по подготовке территории и благоустройство».

Требования к составлению смет могут быть изменены нормативно-правовыми актами Ростовской области.

Коэффициент пересчета в текущие цены определяется заказчиком в процессе проектирования и письменно направляется генеральному проектировщику.

Сметной документацией предусмотреть затраты на возмещение ущерба при возможном сносе зеленых насаждений и восстановление нарушенного благоустройства, затраты на производство работ по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, затраты на перекладки инженерных коммуникаций попадающих в зону строительства, затраты на изготовление проектной и рабочей документации, затраты на утилизацию грунта и строительного мусора, а так же плату за технологическое подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости), затраты на выкуп земельных участков для государственных и муниципальных нужд (при необходимости) и снос сооружений на выкупаемых участках, иные компенсации третьим лицам в предусмотренных законодательством случаях.


	3.8.33

	Сохранение объектов культурного наследия

	В соответствии с:

––Законом Российской федерации от 25.06.2002

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

–Требованиями Министерства культуры Ростовской области.


	3.8.34

	Составы и содержания проектов, дополнительные требования к содержанию проектов

	Составы и содержания проектов определяются в процессе проектирования.

Состав проекта оформить отдельным томом в разделе 1 «Пояснительная записка».

Дополнительные требования к содержанию проектов:

–В случае содержания в проектной документации указания на товарный знак проектная организация – генеральный проектировщик обязана указать самостоятельно и/или обеспечить указание субподрядчиками параметров эквивалентности данного товара (материала, оборудования), а также указать информацию о возможности использования эквивалента.

–В указанных целях разработать показатели эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться (т.е. установить соответствующие характеристики такого товара, которым будут соответствовать товары иных товарных знаков, а не отличные от него характеристики).

–Эквивалентность товаров при этом определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в законодательстве Российской Федерации о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд и разъяснениях уполномоченных органов.

–В случае если в проектной документации содержится указание на товарные знаки в отношении оборудования и материалов, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в документации также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств).

–При указании в проектной документации на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов и оборудования с материалами и оборудованием, используемым в проектной документации, в соответствии с технической документацией на указанные материалы и оборудование.


	3.8.35

	Тип подвижного состава

	Определяется по результатам рассмотрения представленных генеральной проектной организацией вариантов заказчику.


	3.8.36

	Системы водоснабжения

	Оборудовать приборами учета и контроля расхода воды.


	3.8.37

	Системы водоотведения

	Оборудовать приборами учета количества сбросов в городскую сеть.


	3.8.38

	Системы теплоснабжения

	Оборудовать узлы ввода приборами учета и контроля потребления тепла.


	3.8.39

	Системы видеонаблюдения

	Предусмотреть интеллектуальную систему видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, дыма и возгораний.


	3.8.40

	Навигационные указатели

	С дублированием на Латинице


	3.8.41

	Верхнее строение пути

	Принять современный тип верхнего строения пути, отвечающий ведущим мировым достижениям в области обеспечения плавности движения состава, а также снижения уровня шума и вибрации.


	3.8.42

	Системы сотовой связи

	Обеспечить зону покрытия – на станциях, наклонных ходах, в тоннелях и вестибюлях.


	3.8.43

	Системы широкополосного доступа к сети Интернет 

	Обеспечить зону покрытия – в тоннелях, на платформенных участках, вестибюлях, наклонных ходах.


	3.8.44

	Профилактика несчастных случаев

	На стадии проектирования совместно с Заказчиком комплексно рассмотреть варианты устройства технических средств или конструктивных решений, отделяющих край платформы от проходящих поездов в целях предотвращения падения пассажиров на пути.

	3.8.45.

	Промышленная безопасность

	Требуется разработать с получением заключения экспертизы промышленной безопасности.


	3.9

	Согласование проектной документации

	Согласовать проектную документацию в государственных и исполнительных органах, с балансодержателями территорий, эксплуатационными службами в установленном порядке для г. Ростов-на-Дону.

Согласование документации выполняется проектировщиком с участием представителя заказчика.


	3.10

	Требования к применяемым материалам и оборудованию

	Преимущественно применять материалы и оборудование производства стран таможенного союза при наличии технико-экономической обоснованности.


	4.ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	4.1.

	Количество проектно-сметной документации, передаваемой заказчику

	4 экземпляра на бумажном носителе + 1 в электронном виде на дисках DVD+R или DVD-R

	4.2.

	Необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей, оплачиваемых заказчиком дополнительно

	При необходимости за дополнительную плату, в соответствии с действующим законодательством.


	4.3

	Требования к документации в электронном виде

	– Текстовые материалы в формате doc;

– Графические материалы в формате pdf;

– Графические материалы во внутреннем формате CAD-редактора;

– Сметные материалы в формате АРПС с дублированием в формате xls.


	4.4

	Подготовка демонстрационных материалов

	Требуется.


	4.5

	Сроки разработки проектной документации

	В соответствии с графиком производства работ.


	4.6

	Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ

	При необходимости.


	4.7

	Прочие требования

	​ Основные инженерно-технические решения выполнить в объеме достаточном для обоснования принятых решений и определения стоимости строительства;

– Графическую часть выполнить в детальном исполнении, включая вертикальную планировку, продольные профили, характерные конструктивные чертежи, спецификации материалов и оборудования.


	


От Заказчика:                                                                              От Подрядчика:
Приложение № 2

к муниципальному контракту 

№ ____ от «_____» ______ 201_ г.

График производства работ

по разработке проектной документации по объекту «Первая линия Ростовского метрополитена (1 этап строительства)»

	№ п/п
	Вид работ
	Срок сдачи
по накладной
	Стоимость этапа,

руб.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого:
	


От Заказчика:                                                                              От Подрядчика:
Приложение № 3

к муниципальному контракту 

№ ____ от «_____» ______ 201_ г.

Расчет твердой договорной цены контракта

(смета на проектно-изыскательские работы)
Наименование строительства и стадии проектирования ________________________
Наименование проектной организации -  генерального  проектировщика

________________________________________________________________________

Наименование организации заказчика _______________________________________


_____________________________________________________________
Итого по смете ___________________________________________________

                  



              (сумма прописью)

Руководитель проектной организации _______________________________

                                    [подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта __________________________________________

                              [подпись (инициалы, фамилия)]

Место печати "__" __________ 20__ г.

Приложение № 3
к конкурсной документации 

УТВЕРЖДАЮ



Начальник






МКУ «Управление Метро Ростова» 

___________ М.А. Тлепцеришев

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Приложение № 1

к технической части

Задание на проектирование
	№

п/п
	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

	1
	2
	3

	3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Основание для проектирования
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014-2018 годов»

	1.2
	Муниципальный заказчик
	МКУ «Управление Метро Ростова»

	1.3
	Генеральный подрядчик
	Определяется по итогам торгов

	1.4
	Генеральный проектировщик
	Определяется по итогам открытого конкурса

	1.4
	Наименование объекта
	Первая линия Ростовского метрополитена (1 этап строительства)

	1.8.
	Стадийность проектирования
	Двухстадийное проектирование

	1.9.
	Стадия проектирования
	Проектная документация

	1.10
	Основные нормативные документы
	1. Градостроительный кодекс РФ;

2. Постановление Правительства Российской федерации от 16.02.2008г. №87  «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

3. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2010 г. N 1006 «О дополнительных мерах по развитию метрополитенов в Российской Федерации»;

4.  Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

5. Федеральный закон  Российской  Федерации  от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

6. СП 120.13330.2012 «Метрополитены»;

7. СНиП 32-02-2003 «Метрополитены»;

8. СП 32-106-2004 «Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства»;

9. СН 148-76 «Инструкция по проектированию приспособления и использования метрополитенов для защиты и перевозки населения в военное время»; 
10. ГОСТ 23961-80 (Метрополитены). «Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава»;

11. ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

12. Законы, нормы и другие руководящие документы в Ростовской области и г.Ростов-на-Дону 

	1.11.
	Сведения об участке строительства
	

	1.11.1
	Местоположение
	Южный Федеральный Округ РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-дону. 

Районы: Советский, Железнодорожный, Ленинский, Кировский.

Трасса объекта проходит Советский и Железнодорожный район от района РТЭЦ-2 - вдоль проспекта «Стачки» – через полосу отвода СКЖД; далее Ленинский и Кировский районы – вдоль улицы Большая Садовая до района пересечения с проспектом Ворошиловский.

	1.11.2
	Границы работ
	Определяются проектной документацией;

	1.11.3
	Планировочные ограничения. Охранные зоны
	Красные линии; Зоны регулирования окружающей застройки; Природные комплексы; Санитарно-технические зоны производственных объектов и объектов транспортной инфраструктуры; Полоса подходов воздушного транспорта; Водоохранные зоны; Зоны композиционного регулирования застройки (охраны речного фасада); Зона охраны археологического культурного слоя; Зона электромагнитных излучений; Полоса отвода СКЖД филиал ОАО «РЖД»; Объекты архитектурного, исторического и культурного наследия; охранная и шумовая зоны железной дороги; охранные зоны магистральных сетей;

	1.11.4
	Существующие землепользователи


	Муниципальная собственность районов города Ростов-на-Дону: Советский, Железнодорожный, Ленинский, Кировский; Промышленные предприятия и частные землепользователи; Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"; 

	1.12
	Вид строительства
	Новое строительство.

	1.13
	Принадлежность проектируемого объекта к линейным объектам или объектам непроизводственного назначения
	Линейный объект

	1.14
	Необходимость  выделения этапов строительства и их состав
	Разработать проектную документацию первой линии Ростовского метрополитена (1 этап строительства) на участке от станции «Улица Малиновского» до станции «Ворошиловская», включая мероприятия по подготовке территории и благоустройство.

В проектной документации первого этапа строительства предусмотреть следующий состав объектов:

1. Участок от станции «Улица Малиновского» до станции «Ворошиловская»;

2. Электродепо;

3. Инженерный корпус;

4. Производственная база Метрополитена; 

5. Мероприятия по подготовке территории и благоустройство.

	1.15
	Сроки строительства
	Определяется общим графиком строительства

	1.16
	Источник финансирования проектирования объекта
	Бюджет г. Ростов-на-Дону

	1.17
	Указание о необходимости разработки вариантов проектных решений.
	Разработка вариантов не требуется.

	1.18
	Категория сложности объект
	V (пятая) категория.

	1.19
	Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта
	Повышенный

	1.20
	Дополнительные сведения по объекту
	Относится к особо опасным, технически сложным объектам

	1.21
	Сведения об условиях строительства
	Трасса проектируемого объекта пересекает русло р. Темерник, которая разделяет область проектирования на две части: восточную, расположенную вдоль улицы «Большая Садовая» с расположением множества объектов архитектурного, исторического,  культурного наследия, и западную, расположенную вдоль проспекта «Стачки». Между ними имеется существенный перепад высот (западная часть находится на возвышенности).

	1.22.
	Сведения о нетипичных (неблагоприятных) условиях, усложняющих проектирование
	Сейсмичность 7 баллов, наличие просадочных грунтов(I и II типа), наличие грунтов с повышенной коррозионной активностью по отношению к строительным материалам, наличие опасных геологических процессов и явлений: оползни, возможное подтопление территории, наличие вод, обладающих сильной сульфатной агрессивностью по отношению к бетону. 

	1.23.
	Сведения об условиях, усложняющих выполнение обследований 
	Деформации зданий и сооружений  вследствие просадок лессовидных суглинков. Наличие промышленных, режимных территорий. 

	1.24.
	Климатический район
	III В

	1.24.1.
	Ветровой район
	III

	1.24.2.
	Снеговой район
	II

	1.24.3.
	Гололедный район
	III

	4. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	2.1
	Исходные данные, предоставляемые заказчиком до начала проектирования
	1. Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта «Первая линия Ростовского метрополитена (1 и 2 этапы строительства)», прилегающей к трассе: от 5-го микрорайона жилого района «Левенцовский» - СТ «Садовод любитель» - вдоль пр. Стачки – через полосу отвода СКЖД – вдоль ул. Большой Садовой – ул. Советской – до пл. Толстого;

2. Предпроектную документацию по титулу: «Обоснование инвестиций (предпроектных предложений) по проектированию и строительству 1-ой очереди первой линии метрополитена и корректировки комплексной схемы развития всех видов городского пассажирского транспорта на 1995 год с выделением первой очереди строительства» (№ заказа 2983, 1976г., г. Москва) институт «Гипрокоммундортранс» в электронном виде (исключая разделы с грифами ограничения доступа) и на бумажном носителе (в полном объеме) и заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» по указанному титулу на бумажном носителе.

	2.2
	Исходные данные, предоставляемые заказчиком в процессе проектирования
	1. Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения эксплуатирующих организаций или городских служб; 

2. По запросу генерального проектировщика, необходимые данные для проектирования.

	2.3
	Исходные данные, получаемые проектной организацией – генеральным проектировщиком и оплачиваемые заказчиком в составе работ по разработке проектной документации
	1. Работы по обследованию зданий и сооружений;

2. Изыскательские работы;
3. Технические условия на переустройство (переукладку) существующих подземных коммуникаций, попадающих в зону строительства объекта;
4. Дополнительные данные. 

	2.4
	Исходные данные, в области нормирования
	· Законы, государственные стандарты, своды правил и другие нормативные документы, действующие на территории Российской федерации, Ростовской области и г. Ростов-на-Дону;

· Технические условия эксплуатирующих организаций и городских служб

	2.5.
	Основные показатели проектируемых объектов метрополитена
	Окончательные показатели уточняются в процессе проектирования

	2.5.1.
	Длина линии в двухпутном исчислении
	L приближенно равна 11,241 км

	2.5.1.1.
	Участки открытого способа работ
	L приближенно равна 2,145км в двухпутном исчислении

	2.5.1.2.
	Участки закрытого способа работ с учетом ветки в электродепо
	L приближенно равна 9,096 км в двухпутном исчислении

	2.5.1.3.
	Надземные участки
	Эстакада L=810м (через ж.д. пути, проспект Сиверса и р. Темерник)

Высота опор – от 10 до 20м

Максимальный пролет – до 75м

	2.5.2.
	Количество станций, из них:
	5

	2.5.2.1.
	Мелкого заложения
	3

	2.5.2.2.
	Глубокого заложения
	1 (Пересадочная)

	2.5.2.3.
	Надземные
	1 (На эстакаде)

	2.5.3.
	Установки тоннельной вентиляции
	14

	2.5.4.
	Водоотливные установки
	Перегонные – 8

Станционные – 8

	2.5.5.
	Подстанции метрополитена
	ТПП-5

ПП-1

	2.5.6.
	ДЭС и ФВУ
	Трех этажная общей площадью до 3500 м2.

На участке от станции «Улица Малиновского» до станции «Вокзал» ​(Класс защиты II).

На участке от станции «Вокзал» до станции «Ворошиловская» ​(Класс защиты I).

	2.5.7.
	Электродепо
	S приближенно равна 14.36 Га

Ветка в депо L приближенно равна 1,02км в двухпутном исчислении

Ж.Д. ветка L приближенно равна 800м

ТПП – 1 шт

Очистные сооружения – 1 шт

	2.5.8.
	Инженерный корпус
	S приближенно равна 10441,45 м2

ПП – 1 шт

Подземная автостоянка S=1080 м2

	2.5.9.
	Производственная база метрополитена
	S приближенно равна 3.0 Га

Главный корпус - S приближенно равна 2160 м2

Административно-бытовой корпус S – 576м2 

КПП – 1 шт

Автобаза – на 100 автомобилей

Очистные сооружения – 1 шт

ПП – 1 шт

Автомойка – 1 шт

Открытая площадка складирования с козловым краном S приближенно равна 2000м2

Закрытый склад с мостовым краном S приближенно равна 12000м2

Оснастить базу пожарно-охранными системами и системами безопасности и видеонаблюдения.

	2.5.10.
	Подземные вестибюли
	7

	2.5.11.
	Надземные вестибюли
	3

	2.5.12.
	Наземные павильоны
	27

	2.5.13.
	Командный пункт
	S приближенно равна 4000м2

Класс защиты – I

	2.6.
	Основные показатели дорожного движения, уличного освещения и транспорта
	Окончательные показатели уточняются в процессе проектирования

	2.6.1.
	Организация дорожного движения
	L приближенно равна 2.837

Категория – АI

	2.6.2.
	Контактная сеть электротранспорта
	L приближенно равна 1,737 км

	2.6.3.
	Уличное освещение
	L приближенно равна 3,7515 км

	2.7.
	Подвод инженерных коммуникаций
	Окончательные показатели (длина, диаметр, способ строительства) уточняются в процессе проектирования и получения Технических Условий (ТУ)

	2.7.1.
	Электрические кабели (6-10 кВ)
	L приближенно равна 8544.4м

	2.7.2.
	Водопровод
	L приближенно равна 11346,4м

	2.7.3.
	Ливневая канализация
	L приближенно равна 14661,0м

	2.7.4.
	Хозяйственно-бытовая канализация
	L приближенно равна 15917,0м

	2.7.5.
	Сети связи
	L приближенно равна 2104,0м

	2.7.6.
	Газопровод
	L приближенно равна 10009,8м

	2.7.7.
	Тепловые сети
	L приближенно равна 4891,9м

	4. СОСТАВ И ОБЪЕМ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

	3.1
	Градостроительное обоснование
	Не требуется

	3.2
	Инженерные изыскания
	Требуется выполнить инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-геодезические изыскания, сейсмическое микрорайонирование, а так же изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод и инженерно-геотехнический мониторинг с составлением технических отчетов. 

В рамках экологических изысканий выполнить санитарно-экологическое исследование грунтов (радиологическое, бактериологическое, токсико-химическое, геогазохимические) до глубины ведения земляных работ. На изыскательские работы оформить отдельные технические задания, утверждаемые руководителем генеральной проектной организации. Окончательные объем изысканий и условия работ уточняются в процессе проектирования.

	3.2.1.
	Категория сложности природных условий
	III 

	3.2.2.
	Уровень ответственности сооружения
	I 

	3.2.3.
	Геотехническая категория
	III 

	3.2.4.
	Объем планируемых работ
	Сбор архивных и фондовых материалов, рекогносцировочное   обследование территории, инструментальная  разбивка и привязка выработок, (23,3км)

организация полевых работ, 

бурение разведочных скважин:

-под проектируемую линию: 209 скв., всего 7310 п.м. из них  93  (3060 п.м.) вблизи зданий и сооружений, подземных коммуникаций, 

- под электродепо и наземные здания и сооружения: 90 скв., всего 2535 п.м. из них  41  (1110 п.м.) вблизи зданий и сооружений, подземных коммуникаций

-опробование грунтов и подземных вод и их лабораторные испытания:

-под проектируемую линию:

-100 монолитов, 40 проб несвязных грунтов, 30 проб скальных пород, 25 проб на коррозионную активность, 20 проб подземных и поверхностных вод; 

-отбор поверхностных проб и лабораторно-экологические исследования почво-грунтов: 55 проб;

-лабораторно-экологические исследования скважинных проб: 200 проб;

- под электродепо и наземные здания и сооружения:

50 монолитов, 30 проб несвязных грунтов, 15 проб на коррозионную активность, 10 проб подземных и поверхностных вод ; 

отбор поверхностных проб и лабораторно-экологические исследования почво-грунтов – 7 проб;

лабораторно-экологические исследования скважинных проб: 50 проб;

-полевые испытания грунтов: 

- под проектируемую линию 25  точек статического зондирования, из них 10 вблизи зданий и сооружений;

- под электродепо и наземные сооружения 

15 точек статического зондирования, из них 6 вблизи зданий и сооружений;

-под проектируемую линию 14 точек динамического зондирования из них 6 вблизи зданий и сооружений;

- под электродепо и наземные сооружения 6 точек динамического зондирования из них 2 вблизи зданий и сооружений;

-под проектируемую линию   7  опытов прессиометрических испытаний;

- под электродепо и наземные сооружения 6 прессиометрических опытов;

-под проектируемую линию 24 штамповых испытания; из них 12 вблизи зданий и сооружений;

- под электродепо и наземные сооружения 9 штамповых испытаний, из них 3 вблизи зданий и сооружений;

-под проектируемую линию   12 опытно-фильтрационных работ;

- под электродепо и наземные сооружения 6 опытно-фильтрационных работ

-сейсмопрофилирование:

-под проектируемую линию 1000м

- под электродепо 500 м; 

-определение наличия блуждающих токов и удельного электрического сопротивления

 - под проектируемую линию   -5 точек;

-под  электродепо и наземные сооружения- 2 точки.

-радиационное обследование трассы проектируемой линии;

-радиационное обследование участка под проектируемое электродепо и наземные здания и сооружения;

- сбор, изучение и систематизация материалов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий прошлых лет, анализ буровых работ, камеральные работы с составлением отчета  для изучения влияния при строительстве метрополитена и влияния их на сохранность исторических  объектов и объектов культурного наследия;

 Работы по научному сопровождению под проектируемую линию, под электродепо и  наземные здания и сооружения:

-расчет устойчивости склонов и откосов;

- оценка карстовой, суффозионной и карстово-суффозионной опасности (в случае их наличия);

-прогноз изменения гидрогеологического режима (гидрогеологическое моделирование);

-оценка геологических рисков.

-камеральная обработка материалов  изысканий и исследований.

	3.2.5.
	Ориентировочные сроки выполнения работ
	Инженерно-геологические -12 месяцев;

Инженерно-экологические – 12 месяцев;

Инженерно-геотехнические- 15 месяцев

	3.2.6.
	Степень изученности территории
	Слабая и средняя

	3.2.7.
	Количество скважин вблизи зданий, сооружений и подземных коммуникаций (расстояние до 3.5м)
	Под проектируемую линию: 93 скв. (3060 п.м.); под электродепо и наземные сооружения: 41 скв. (1110 п.м.)

	3.3
	Необходимость выполнения документации по перекладке коммуникаций, сносу зданий и сооружений, вырубке существующих зеленых насаждений и благоустройству территорий, попадающих в зону строительства
	Согласно постановлению РФ от 7 декабря 2010 г № 1006, необходимо выделить в отдельный этап «Мероприятия по подготовке территории и благоустройство» с соответствующими составами проекта и техническими заданиями.

	3.4
	Обследование конструкций зданий и сооружений, выполнение обмерных работ, разработка мероприятий по их сохранности
	Требуется с составлением технического отчета. Количество и показатели уточняются в процессе проектирования.

	3.4.1.
	Количество объектов требующих обследования
	315 объектов, из них 18 объектов культурного наследия преимущественно XIX – начало XX века.

	3.4.2.
	Категория сложности памятников
	I

	3.5
	Выполнение археологических изысканий
	Требуется с составлением отчета и разработкой раздела обеспечения сохранности объектов археологического наследия. Вдоль трассы объекта расположены следующие объекты культурного (археологического) наследия:

Городища и грунтовые некрополи: Ростовское, Темерницкое; Балка Котельникова, 

Курганные группы: «Ливенцовский-IV» (5 курганов) «Ливенцовский карьер, «Ливенцовский-V», «Ливенцовский-VI» (3 кургана),  «Ливенцовский-Х» (2 кургана), «Котельников»; 

Комплекс наземных и подземных сооружений крепости святого Дмитрия Ростовского с остатками равелина;

Подземная галерея.

Окончательное количество уточняется при проектировании.

	3.6
	Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп граждан
	Требуется приспособить объект в части маломобильных групп–пассажиров. 

Учитывая режимный характер объекта и требования, предъявляемые к персоналу, приспособление сооружений, входящих в состав метрополитена и рабочих мест для маломобильных групп населения не требуется при положительном согласовании с территориальным органом социальной защиты населения соответствующего уровня.

	3.7.
	Разработка разделов проектной документации согласно постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 №87:
	Требуется в полном необходимом объеме.

	3.7.1
	в том числе: «Раздел 9. Смета на строительство (СМ)»
	Требуется.

	3.7.2
	в том числе: «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
	Требуется разработать:

1. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГОЧС);

2. Мероприятия по противодействию террористическим актам (ПТА);

3. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ);

4. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (ЭЭ).

	3.8
	Дополнительные требования к разделам: 
	

	3.8.1
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
	· Тоннельную вентиляцию предусмотреть с устройством плавного пуска;

· Предусмотреть дымоудаление с путей эвакуации;

· Преимущественно предусматривать централизованную систему микроклимата и кондиционирования служебных помещений 

	
3.8.2
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
	Разработать раздел с учетом следующих положений и требований:

-СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

-СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

-СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

-ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»;

- ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские»;

- ГОСТ Р 52875-2007  «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению»;

 - ГОСТ 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки, условия безопасности и разметка сигнальная».

 -Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Обеспечить для всех категорий мобильности (М1-М4):

- Обеспечение безбарьерной среды на входной (выходной) группе и путях передвижения;

-Наличия лестничного подъемника (лифта) для беспрепятственного доступа маломобильных групп на станцию метрополитена;

 -покрытие участка посадочной платформы в соответствии с п.5.3.10 СП 32-105-2004 «Метрополитены»;

-наличие тактильных полос перед лестничными сходами, контрастно выделенные первые и последние ступени лестничных сходов;

 -наличие у первого вагона переносного пандуса для оказания помощи при заезде в вагон.

 -Предусмотреть  на лестничном подъемнике кнопки вызова сотрудников Метрополитена, осуществляющих спуск/подъем маломобильных пассажиров. 

 -Предусмотреть информативные устройства и средства, предназначенные для облегчения посетителям ориентации в здании. 

–Предусмотреть повышенные характеристики распознаваемости информации при использовании буквенного, цифрового и цветового кодирования визуально-информативных систем.

	3.8.3
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
	– при проектировании учесть исходные данные
и требования согласно Перечню ГУ МЧС России по Ростовской области от 11.12.2013 №15501/4-1 

– Линию метрополитена максимально использовать в режиме убежища для защиты и жизнеобеспечения укрываемых людей. Участок автономного жизнеобеспечения разбить на отсеки, с расстановкой санузлов, водоотливных установок и камер металлоконструкций. 

– Выполнить раздел «Перечень мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций»;

	3.8.3.1.
	Устройство ДЭС и ФВУ;
	Запроектировать совмещенные ДЭС и ФВУ для нужд участка линии мелкого заложения (от станции «Улица Малиновского» до станции «Вокзал»).

Мощность ДЭС определить на основании расчета потребителей в режиме ГО и в режиме ЧС,  производительность ФВУ определить на основании расчета количества укрываемого на участке автономного жизнеобеспечения населения. ДЭС и ФВУ разместить в подземном 3-х этажном сооружении, общей площадью до 3500 м2. (Показатели уточняются на стадии проектирования). ДЭС и ФВУ являются производственными помещениями с особым режимом работы, пребывание и работу лиц с ограниченными возможностями на объекте не предусматривать. В составе ДЭС предусмотреть совмещенный командный пункт для ДЭС и ФВУ, камеру водозаборных скважин с 2 рабочими и 2 резервными скважинами с дебитом 100 м3/час каждая). 

В сооружении предусмотреть три режима вентиляции: чистая вентиляция, фильтровентиляция и режим полной изоляции с регенерацией. 

На участке от станции «Вокзал» до станции «Ворошиловская» запроектировать защищенный воздуховыпуск для ФВУ на перспективном участке. Размещение ДЭС и ФВУ для участка линии глубокого заложения от станции «Вокзал» до станции «Площадь Льва Толстого» предусматривается в рамках проектирования 2-го этапа строительства.

	3.8.3.2.
	ОКСИОН-М. 
	Предусмотреть трансляцию сигналов и видеопотоков системы ОКСИОН для каждой из проектируемых станций (всего 5 станций)  в соответствии с «Техническими требованиями к созданию сегментов Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН) в метрополитенах Российской Федерации (ОКСИОН-М)»

	3.8.3.3.
	Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС);
	Разработать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.1.12-2005 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений"

	3.8.3.4.
	Водоснабжение в автономный период
	Предусмотреть в соответствии с ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» и со СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны».

	3.8.3.5.
	Канализация в автономный период
	Предусмотреть в соответствии со СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

	3.8.3.6.
	Командный пункт метрополитена
	Командный пункт метрополитена разместить в нижних подземных этажах инженерного корпуса,  КПМ должен иметь сообщение с инженерным корпусом и с тоннелями метрополитена. Конструкции КПМ должны быть рассчитаны на дополнительные нагрузки с учетом I класса защищенности. КПМ проектировать с учетом перспективы развития метрополитена не менее чем до 4-х линий. 

КПМ является производственным объектом с особым режимом работы, пребывание и работу лиц с ограниченными возможностями на объекте не предусматривать.

В составе КПМ предусматривать ФВУ для собственных нужд, обеспечить три режима вентиляции: чистая вентиляция, фильтровентиляция и режим полной изоляции с регенерацией.

В рамках первого этапа строительства предусмотреть временный КПМ на одной из станций метрополитена. 

КПМ запроектировать в конструкциях без технического оснащения. Проект по техническому оснащению КПМ выполнить в рамках разработки последующих этапов строительства.

	3.8.4
	Автоматика и телемеханика движения поездов
	В комплексе обеспечения безопасности, регулирования и организации движения поездов предусмотреть микропроцессорную централизацию стрелок и сигналов на линии и парковых путях электродепо 

	3.8.5
	Система оплаты проезда
	Определяется по результатам рассмотрения представленных генеральной проектной организацией вариантов заказчику.

	3.8.31
	Охрана окружающей среды
	Выполнить оценку воздействия метрополитена на окружающую среду на периоды строительства и эксплуатации. 

	3.8.32
	Смета на строительство
	Разработать сводный сметный расчёт, объектные и локальные сметы в базисных и текущих ценах

 – ФЕР 2001 для объектов основного строительства;

– ТЕР Ростовской области 2001 для этапа «Мероприятия по подготовке территории и благоустройство».

Требования к составлению смет могут быть изменены нормативно-правовыми актами Ростовской области.

Коэффициент пересчета в текущие цены определяется заказчиком в процессе проектирования и письменно направляется генеральному проектировщику.

Сметной документацией предусмотреть затраты на возмещение ущерба при возможном сносе зеленых насаждений и восстановление нарушенного благоустройства, затраты на производство работ по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, затраты на перекладки инженерных коммуникаций попадающих в зону строительства, затраты на изготовление проектной и рабочей документации, затраты на утилизацию грунта и строительного мусора, а так же плату за технологическое подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости), затраты на выкуп земельных участков для государственных и муниципальных нужд (при необходимости) и снос сооружений на выкупаемых участках, иные компенсации третьим лицам в предусмотренных законодательством случаях.

	3.8.33
	Сохранение объектов культурного наследия
	В соответствии с:

––Законом Российской федерации от 25.06.2002

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

–Требованиями Министерства культуры Ростовской области.

	3.8.34
	Составы и содержания проектов, дополнительные требования к содержанию проектов
	Составы и содержания проектов определяются в процессе проектирования.

Состав проекта оформить отдельным томом в разделе 1 «Пояснительная записка».

Дополнительные требования к содержанию проектов:

–В случае содержания в проектной документации указания на товарный знак проектная организация – генеральный проектировщик обязана указать самостоятельно и/или обеспечить указание субподрядчиками параметров эквивалентности данного товара (материала, оборудования), а также указать информацию о возможности использования эквивалента.

–В указанных целях разработать показатели эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться (т.е. установить соответствующие характеристики такого товара, которым будут соответствовать товары иных товарных знаков, а не отличные от него характеристики).

–Эквивалентность товаров при этом определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в законодательстве Российской Федерации о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд и разъяснениях уполномоченных органов.

–В случае если в проектной документации содержится указание на товарные знаки в отношении оборудования и материалов, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в документации также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств).

–При указании в проектной документации на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов и оборудования с материалами и оборудованием, используемым в проектной документации, в соответствии с технической документацией на указанные материалы и оборудование.

	3.8.35
	Тип подвижного состава
	Определяется по результатам рассмотрения представленных генеральной проектной организацией вариантов заказчику.

	3.8.36
	Системы водоснабжения
	Оборудовать приборами учета и контроля расхода воды.

	3.8.37
	Системы водоотведения
	Оборудовать приборами учета количества сбросов в городскую сеть.

	3.8.38
	Системы теплоснабжения
	Оборудовать узлы ввода приборами учета и контроля потребления тепла.

	3.8.39
	Системы видеонаблюдения
	Предусмотреть интеллектуальную систему видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, дыма и возгораний.

	3.8.40
	Навигационные указатели
	С дублированием на Латинице

	3.8.41
	Верхнее строение пути
	Принять современный тип верхнего строения пути, отвечающий ведущим мировым достижениям в области обеспечения плавности движения состава, а также снижения уровня шума и вибрации.

	3.8.42
	Системы сотовой связи
	Обеспечить зону покрытия – на станциях, наклонных ходах, в тоннелях и вестибюлях.

	3.8.43
	Системы широкополосного доступа к сети Интернет 
	Обеспечить зону покрытия – в тоннелях, на платформенных участках, вестибюлях, наклонных ходах.

	3.8.44
	Профилактика несчастных случаев
	На стадии проектирования совместно с Заказчиком комплексно рассмотреть варианты устройства технических средств или конструктивных решений, отделяющих край платформы от проходящих поездов в целях предотвращения падения пассажиров на пути.

	3.8.45.
	Промышленная безопасность
	Требуется разработать с получением заключения экспертизы промышленной безопасности.

	3.9
	Согласование проектной документации
	Согласовать проектную документацию в государственных и исполнительных органах, с балансодержателями территорий, эксплуатационными службами в установленном порядке для г. Ростов-на-Дону.

Согласование документации выполняется проектировщиком с участием представителя заказчика.

	3.10
	Требования к применяемым материалам и оборудованию
	Преимущественно применять материалы и оборудование производства стран таможенного союза при наличии технико-экономической обоснованности.

	4.ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	4.1.
	Количество проектно-сметной документации, передаваемой заказчику
	4 экземпляра на бумажном носителе + 1 в электронном виде на дисках DVD+R или DVD-R

	4.2.
	Необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей, оплачиваемых заказчиком дополнительно
	При необходимости за дополнительную плату, в соответствии с действующим законодательством.

	4.3
	Требования к документации в электронном виде
	– Текстовые материалы в формате doc;

– Графические материалы в формате pdf;

– Графические материалы во внутреннем формате CAD-редактора;

– Сметные материалы в формате АРПС с дублированием в формате xls.

	4.4
	Подготовка демонстрационных материалов
	Требуется.

	4.5
	Сроки разработки проектной документации
	В соответствии с графиком производства работ.

	4.6
	Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ
	При необходимости.

	4.7
	Прочие требования
	​ Основные инженерно-технические решения выполнить в объеме достаточном для обоснования принятых решений и определения стоимости строительства;

– Графическую часть выполнить в детальном исполнении, включая вертикальную планировку, продольные профили, характерные конструктивные чертежи, спецификации материалов и оборудования.


PAGE  
6

